Počet stran: 6

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 7/3 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2014

| Věc: | Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Krycí list nákladů |
|  | Příloha č. 2 | Zadávací dokumentace |
|  | Příloha č. 3 | Odůvodnění veřejné zakázky |

Předkládá:	Ing. Jiří Martinek

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Tomáš Stejskal

ředitel Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Ing. Josef Cieslar

provozně-technický náměstek Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Projednáno:	v radě kraje dne 8. 4. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	9. 4. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	č. 40/2953	ze dne 8. 4. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu |

***

Důvodová zpráva:

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace má zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Modernizace operačních sálů“ a chce ji realizovat jako náhradní projekt čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Důvod realizace:

Charakter operačních sálů neodpovídá současným potřebám, a to především z hygienického hlediska, zastaralého vybavení a nevyhovujícího dispozičního řešení, které neumožňuje zkvalitnění stávajících služeb.

Zdůvodnění stavby:

Současný stav je nevyhovující především z hygienického hlediska. Vstupní pacientský filtr není oddělen od chodby. Vstupy pro personál nemají čistou a nečistou stranu oddělenou hygienickým filtrem, tj. hygienickou smyčku. Zcela chybí materiálové filtry. V prostoru sálů jsou ještě navíc nevhodně za filtry umístěna pracoviště a zcela nevhodná je přípravna pacientů na ortopedickém sálu. Dispozice s ohledem na čistotu sálů a jednoznačnost směru materiálu je chaotická. Stávající prostory nejsou dostatečně vytápěny. Není řešeno odsávání anesteziologických plynů.

Stavební prvky jsou opotřebené a většinou již za hranicí životnosti. Okna jsou opotřebená a nevyhovují dnes platným energetickým požadavkům. Elektrické rozvody neodpovídají dnešním požadavkům na možnost připojení většího množství elektrických přístrojů, nevyhovuje počet a určení zásuvek. Přívod do rozvaděče je původní, bez možnosti připojit oddělení na druhý záložní přívod. Operační sály celkově nesplňují požadavky dané normou na zdravotnickou izolovanou soustavu. Zařizovací předměty zdravotechniky jsou opotřebené a většinou již morálně a technicky zastaralé. Strukturovaná kabeláž nevyhovuje rychlostem a množství přenášených dat pro nemocniční počítačové sítě. Počet přípojných míst nestačí potřebám.

Popis stavby (akce):

Při projednávání dispozicí bylo rozhodnuto upravit dispozice operačních sálů a řešení úpravy filtrů dle požadavků současných předpisů. Dispozice bude upravena dle požadavků vyhlášky tak, aby na sále byl dospávací pokoj v rozsahu 1,5 lůžka na jeden operační stůl, tj. se třemi lůžky. Navrženy jsou oddělené přípravny pacientů před operační sály tak, aby zajistily různou čistotu operačních sálů. Oddělené jsou navrženy sterilní, čisté a přístrojové sklady a rovněž samostatný sklad rouškování. Pro odsun materiálu je navržen nečistý sklad, který bude v časovém režimu samostatně odvětráván a vyvážen přes nečistý vstup materiálu. Naskladňování je navrženo v časovém režimu přes čistý materiálový filtr. Stávající vestavby operačních sálů budou nahrazeny a budou provedeny omyvatelné úpravy stěn.

Objekt nevykazuje vážné statické poruchy, je napojen na stávající areálové sítě. Budova je zateplena. Zcela budou opraveny všechny stavební konstrukce, povrchové úpravy a instalace. Součástí bude vyřešení odtahu vydechovaných anesteziologických plynů, ke kterému se v rámci nápravných opatření, nařízených Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje po kontrole operačních sálů, nemocnice zavázala. Operační sály budou vytápěny centrální VZT s ohřevem. Stávající stoupačky VZT budou zachovány, bude instalována nová VZT jednotka ve stávající strojovně VZT. Podhledy budou v hygienickém provedení. Bude kompletně provedena elektroinstalace a bude nakoupena nová zdravotechnika. Stoupačky, které prochází stávajícím podlažím, budou zachovány a v průběhu stavby musí být funkční.

Předpokládaná délka rekonstrukce je šest měsíců. Organizačně bude provoz sálů změněn tak, aby po dobu rekonstrukce jednotlivých pater, byla zabezpečena operativa ve stávajícím rozsahu.

Termíny přípravy a realizace:

| Zahájení přípravy: | listopad 2013 |
| --- | --- |
| Ukončení přípravy: | březen 2014 |
| Předložení žádosti: | září 2014 |
| Zahájení realizace: | listopad 2014 |
| Ukončení realizace: | duben 2015 |

Specifikace předpokládaných výdajů na realizaci v tis. Kč vč. DPH:

| Příprava a zabezpečení výstavby | 1 300 |
| --- | --- |
| Stavební část a vestavěné operační sály | 74 900 |
| Zdravotnická technika | 8 000 |
| Nábytek | 1 800 |
| Náklady celkem | 86 000 |

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace bude žádat na spolufinancování projektu finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% způsobilých výdajů. S ohledem na tuto skutečnost byl radě kraje souběžně předložen materiál s názvem „Záměr Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, na předložení žádosti o dotaci do regionálního operačního programu, jako náhradní akci pod názvem „Modernizace operačních sálů“.

Nemocnice Třinec zabezpečí předfinancování a pokrytí spoluúčasti z vlastních zdrojů bez nároků na rozpočet Moravskoslezského kraje. V případě, že nebude získána dotace, nebude projekt realizován.

V rámci projektu bude vyhlašována jedna veřejná zakázka s označením „Modernizace operačních sálů“, která bude členěna na 3 části:

- stavební část a vestavěné operační sály

- zdravotnická technika

- nábytek.

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stavební část a vestavěné operační sály | 61 900 826 | 74 900 000 |
| 2. | Zdravotnická technika | 6 611 570 | 8 000 000 |
| 3. | Nábytek | 1 487 604 | 1 800 000 |
| Náklady celkem | 70 000 000 | 84 700 000 |

Předpokládaná hodnota zakázky činí 70.000.000,-- Kč bez DPH. Dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou veřejné zakázky zadávané územním samosprávným celkem nebo příspěvkovou organizací, u níž funkci zřizovatele vykovává územní samosprávný celek, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 50 mil. Kč bez DPH, takzvanými významnými veřejnými zakázkami. V souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona je podmínkou zahájení zadávacího řízení u těchto veřejných zakázek schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem příslušného územního samosprávného celku. Obsah odůvodnění je stanoven v § 156 odst. 1 zákona a tvoří jej:

- odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,

- odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,

- odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,

- odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

Podrobnosti rozsahu odůvodnění veřejné zakázky stanoví prováděcí předpis k zákonu, tj. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu.

Veřejná zakázka bude realizována jako otevřené řízení podle § 27 zákona formou elektronické aukce prostřednictvím třetí osoby, a to společnosti Intenko, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Společnost byla vybrána na základě poptávkového řízení s nejnižší nabízenou cenou.

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení předložených nabídek v rámci zakázky „Modernizace operačních sálů“ bude výše nabídkové ceny.

Předpokládaný časový průběh veřejné zakázky:

| Rozhodnutí rady kraje o vyhlášení veřejné zakázky | 8. 4. 2014 |
| --- | --- |
| Rozhodnutí zastupitelstva o schválení odůvodnění veřejné zakázky | 24. 4. 2014 |
| Zaslání oznámení k uveřejnění do IS VZ | Po uplynutí lhůty pro uveřejnění předběžného oznámení |
| Zveřejnění zadávací dokumentace v elektronickém nástroji Softender – forma el. aukce dodavatelskou firmou | květen 2014 |
| Lhůta pro podání nabídek | srpen 2014 |
| Otevírání obálek | srpen 2014 |
| Zasedání hodnotící komise | srpen 2014 |
| Předpokládaný termín podpisu smluv | září 2014 |

V případě, že bude některým z uchazečů podána námitka proti rozhodnutí zadavatele, resp. návrh na přezkoumání rozhodnutí u orgánu dohledu, lze termín podpisu smlouvy očekávat až o dva měsíce později.

Předkladatel navrhuje, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, tak jak je navrhováno.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 40/2953 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu |

|  | 40/2953 |
| --- | --- |
| 2) | souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky „Modernizace operačních sálů“ realizovanou organizací Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby formou elektronické aukce |

|  | 40/2953 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku, dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotících komisí: Ing. Jiřího Martinka, člena rady kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotících komisí: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Mgr. MUDr. Evu Misiačkovou, odbor zdravotnictví |

|  | 40/2953 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 24. 4. 2014 |