6. AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

| obec | Horní Lhota | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Územní plán uvažuje i s vybudováním nové vodovodní sítě pro chatovou oblast. Jedná se zde o vybudování asi 4 010 m vodovodních řadů DN 100 - DN 80 včetně přívodního řadu z Horní Lhoty. ÚP řeší zásobení chatové oblasti i ve variantě s přivedením vody z Budišovic (v mapové části PRVKUC není vyznačeno). V obou případech bude budován vodojem 50 m3 na kótě cca 340 m n. m. | Územní plán uvažuje i s vybudováním nové vodovodní sítě pro chatovou oblast. Jedná se zde o vybudování asi 3 195 m vodovodních řadů DN 80 – DN 50 včetně rozšíření stávajícího vodojemu o 50 m3. |
| 1.3.6. | Rekonstrukce vodovodu 2006 Výstavba vodovodu 2008 | Rekonstrukce vodovodu 2011 Výstavba vodovodu 2012 Výstavba vodovodu v části Zátiší 2014 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 11,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 17,45 |

| obec | Odry | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Veselí |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Je připravována rekonstrukce vodovodu spočívající ve vybudování nového rozvodného řadu (HDPE DN 50-100, celková délka 2 104 m) vč. ATS jako náhrada za stávající ocelový řad, nutná oprava vodojemu a automatické chlorování. | Je připravována rekonstrukce vodovodu spočívající ve vybudování nového rozvodného řadu (HDPE DN 50-100, celková délka 2 104 km) s prodloužením do jižní části Veselí (potrubí DN 50 mm v délce 480 m + redukční šachta v rámci tzv. dolního tlakového pásma) vč. ATS jako náhrada za stávající ocelový řad, nutná oprava vodojemu a automatické chlorování. |
| 1.3.6. | Výstavba nového zásobovacího řadu: 2013 | Výstavba nového zásobovacího řadu: 2015 |
| 1.4. | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 4,93 | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 6,03 |