## pracovní (hidden)
|  | Nahrazované kotle | [5 empty] | Nově instalované kotle a TČ
Znečišťující látka | jednotky | Prohořívací |  |  | Odhořívací |  |  | Automatické |  |  | Zplyňovací | Plynové | TČ
|  | HU | CU | BIO | HU | CU | BIO | HU | CU | BIO | BIO | GAS | Z/V | Vzd/V
TZL | kg/rok | 177 | 25 | 9.3 | 23 | 22 | 8.9 | 2.7 | 3.5 | 4 | 2.5 | 0.026 | 0.19 | 0.27
PM10 | kg/rok | 173 | 25 | 9.1 | 22 | 21 | 8.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 0.026 | 0.16 | 0.23
PM2.5 | kg/rok | 166 | 24 | 8.8 | 22 | 21 | 8.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.026 | 0.11 | 0.16
SO2 | kg/rok | 45 | 19 | 0 | 45 | 19 | 0 | 31.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0.026 | 4.35 | 6.25
NOx | kg/rok | 6.4 | 13 | 6.1 | 8.5 | 13 | 6.3 | 12.9 | 14.9 | 10.5 | 5.7 | 3.661 | 2.94 | 4.22
VOC | kg/rok | 267 | 44 | 84 | 9.2 | 65 | 77 | 0.9 | 0.5 | 4 | 10.1 | 0.523 | 0.01 | 0.02
B(a)P | mg/rok | 64134 | 23646 | 12896 | 13014.1 | 19812 | 6388.2 | 5.5 | 15.3 | 122 | 873.8 | 0.029 | 0 | 0
CO2 | t/rok | 8.72 | 8.12 | 0 | 8.72 | 8.12 | 0 | 6.15 | 5.73 | 0 | 0 | 2.89 | 2.53 | 3.63
EPS | kg/rok | 16.11 | 6.93 | 1.16 | 13.93 | 7.09 | 1.12 | 10.24 | 5 | 0.74 | 0.47 | 0.26 | 1.49 | 2.14
výměna starého kotle za nový kotel nebo TČ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
znečišťující látka | jednotky | HU: snížení emisí o; CU: KONTROLNÍ VÝPOČET
Tuhé znečišťující látky TZL | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Suspendované částice frakce pod 10 mikrometrů PM10 | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Suspendované částic frakce pod 2,5 mikrometrů PM2.5 | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Oxid siřičitý SO2 | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Oxidy dusíku NOX | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Těkavé organické látky VOC | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Benzo(a)pyren B(a)P | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Oxid uhličitý CO2 | t/rok | HU: 0; CU: 0
Prekurzory suspendovaných částic EPSPM2,5 | kg/rok | HU: 0; CU: 0
Znečišťující látka | jednotky | HU: Prohořívací; HU: Odhořívací; HU: Automatické; BIO: Zplyňovací; GAS: Plynové | TČ
|  | HU | CU | BIO | HU | CU | BIO | HU | CU | BIO | BIO | GAS | Z/V | Vzd/V
Tuhé znečišťující látky TZL | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suspendované částice PM10 | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suspendované částic PM2.5 | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oxid siřičitý SO2 | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oxidy dusíkuNOx | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Těkavé organické látky VOC | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benzo(a)pyren B(a)P | mg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oxid uhličitý CO2 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | kg/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## výstup
Vyplň počet starých kotlů, které zlikviduješ |  | Vyplň počet nových tepelných zařízení, které instaluješ
likvidace starého kotle | počet | instalace nového zařízení | počet
starý prohořívací kotel na hnědé uhlí |  | automatický kotel na hnědé uhlí
starý prohořívací kotel na černé uhlí |  | automatický kotel na černé uhlí
starý prohořívací kotel na biomasu |  | automatický kotel na biomasu
starý odhořívací kotel na hnědé uhlí |  | zplyňovací kotel na biomasu
starý odhořívací kotel na černé uhlí |  | plynový kondenzační kotel
starý odhořívací kotel na biomasu |  | tepelná čerpadlo Země/Voda
tepelná čerpadlo Vzduch/Voda
Orientační výpočet ukazuje o kolik se sníží jednotlivé znečišťující látky (škodliviny) vypouštěné do ovzduší ze starého kotle na tuhá paliva vyměněného za nový nízkoemisní zdroj tepla v rodinném domě