## Rekapitulace
REKAPITULACE
PZTS + LDP | 0
CCTV | 0
DT | 0
Cena celkem bez DPH | 0
Cena celkem s DPH | 0

## PZTS+ LDP
| PZTS a LDP |  | Materiál dodávka |  | Instalace |  | Cena celkem
Číslo položky | Popis | Ks/m/kpl. | Cena /ks | Materiál celkem | Cena/ks | Instalace celkem | Materiál + montáž
1 | Souprava obsahující desku plošného spoje, kovovou skříň, transformátor, tamper kontakt a klávesnici s dotykovým displejem. Největší typ z nové řady ústředen vhodný pro středně velké instalace. Od předchozího typu se liší maximální konfigurací - 16 zón na základní desce,max.520, 8 PGM výstupů, 32 podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klávesnice s displejem a čtečkou EM, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu s moderním a intuitivním uživatelským rozhraním. Je vybavena Wi-Fi a LAN ... | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Expandér 8 zón, 4 PGM výstupy s vestavěným napájecím zdrojem 13,8Vss / max.3A (pro AKU a AUX), možnost měření napětí, odběru z klávesnic. Vestavěno v kovovém krytu s tamperem, včetně transformátoru, místo pro aku ... | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Systémový napájecí zdroj 2A, regenerátor sběrnice, 4x PGM výstup | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Bezdrátový přijímač s obousměrnou komunikací | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Opakovač bezdrátového signálu | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | GSM modul pro ústředny využívá možností moderních komunikačních technologií sítí GSM k odesílání SMS o požadovaných událostech v objektu společně s prozvoněním na zvolené telefonní číslo a poskytuje tak detailní ... | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mobilní aplikace pro ústředny. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Oboustranná nálepka "Objekt střežen bezpečnostním systémem"Velikost 90 x 70 mm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ﻿Bezkontaktní přívěšek EM4102/EM4200, šedý ABS, bez ID čísla﻿ včetně zavedení do systému | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | detektor tříštění skla, dosah 7,6m, teplotní čidlo | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | PIR detektor, PET imunita, teplotní čidlo, dosah 12m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opticko-kouřový a teplotní detektor, siréna, teplotní čidlo | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Manuální hlásič požáru červený, krycí sklo. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Bezdrátové tísňové tlačítko | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Magnetický kontakt, externí vstup | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Venkovní magnetický kontakt, externí vstup, teplotní čidlo, antimasking | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Bezúdržbový akumulátor 18 Ah/12V o hmotnosti 5,85Kg, rozměr: 181x76x167mm s okem pro šroub životností až 10 let.V balení nejsou šroubky pro baterii | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Vnitřní siréna | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Montážní krabička na omítku, 16 letovacích svorek, bílá barva | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | žlab plastový 13x118 | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Vysekámí lužka pro trubku vč. Zapravení | 850 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Trubka ohebná 23 | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Čidlový kabel 4x2x0,5 B2ca, s1. d0 | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kabel pro sběrnici 4x2x0,5 stíněný, B2ca, s1. d0 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kabel pro napájení sběrnice 2x1,5 B2cad0 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Napájecí kabel pro 230V, 3x1,5, B2ca, s1. d0 | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Protipožární utěsnění kabel. průrazů ve stěnách, stropech (kpl.) | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Softwarové nastavení PZTS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Uvedení systému PZTS do bezpečného trvalého provozu ve vztahu ke všem navazujícím zařízením | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Funkční zkoušky systému PZTS včetně 6 ks protokolů + 1 x PDF v el. Popdobě | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Výchozí revize v rozsahu ČSN 33 2000-6 včetně 6 ks protokolů + 1 x PDF v el. Podobě | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Zařízení staveniště (hod.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zkušební provoz PZTS | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Proškolení obsluhy (hod.) | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Zabezpečení stávajícího vybavení proti prachu a poškození, zatečení vody (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Výmalba dotčených prostorů s nejvyšší opatrností vč.úklidu: 1 x základ, 2 x vrchní kompletní nákl. (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pomocné montážní práce (hod.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Zednické přimomoci (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Příplatek za práci mimo pracovní dobu pro celou dobu montáže | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Drobný instalační materiál (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Přesun hmot | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Dopravní náklady | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  | . |  |  |  | 0

## CCTV
| CCTV |  | Materiál dodávka |  | Instalace |  | Cena celkem
Číslo položky | Popis | Ks/m/kpl. | Cena /ks | Materiál celkem | Cena/ks | Instalace celkem | Materiál + montáž
1 | Boxová IP kamera, 1/2.8" CMOS, H.265&H.264 triple-stream, WDR, ICR, BLC, HLC, 3DNR, microSD, PoE, detekce obličeje, počítání lidí, , 2x audio vstup, 1x audio výstup, vestavěný mikrofon, RS485, 2x alarm vstup, 2x alarm výstup, RS485, 1x BNC | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 14" anti-vandal kryt pro kamery, hliník, IP67, IK10, vyhřívání(zapíná se při 5+-5°C, vypíná při 15+-5°C), ventilátor(zapíná se při 37+-5°C, vypíná při 20+-5°C), napájení 24V AC/ 24V DC, příkon (bez kamery) 45W, přípustná teplota -30°C až +60°C, rozměr okénka ɸ60mm, rozměr krytu 404mmx164mmx132mm, váha 2.7kg | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | antivandal dome IP kamera 6Mpix (3072x2048@20fps), komprese videa H.265+/H.264+, snímač CMOS 1/2.9" s progresivním skenem, citlivost až 0,03Lux, IR přísvit do 50m, moto-zoom objektiv f=2,7-13.5mm (91~27°), ICR, napájení DC12V, AC24V, PoE+(802.3at)(Class 4), voděodolná IP67, antivandal IK10. Video výstup, I/O rozhraní pro EZS. Audio in/out. uSD slot, video rozhraní 1 Port (pouze pro nastavení). 1x LAN 10/100Base-TX, 3x stream, ONVIF-S. Videoanalytiky (virtuální plot,vniknutí,změna scény,detekce tváře). | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Síťový video rekordér pro záznam až 16x IP kamer včetně PoE napájení, povoleny kombinace různých rozlišení až 12MP, snímkování a datových toků do 320Mb/s; 1x LAN 10/100/1000 Mbps + 8x ePoE + 8x PoE802.3af/at (celkem 130W), 4x alarmový vstup, 2x alarmový výstup, 2x USB, 2x SATA HDD, HDMI a VGA výstup, 4K rozlišení na HDMI výstupu; vzdálené ovládání z web prohlížeče, CZ menu a prostředí, mobilní přístup a P2P, CMS utilita; podpora kamer mnoha výrobců včetně ONVIF | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | NVR rekordér pro zobrazení kamer na dalším pracovišti. 16 IP kamer do 8Mpx, 160Mb/s, 2xHDD, HDMI/VGA, 1xLAN + 16x PoE, H265+, ONVIF | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | HDD pro záznamové zařízení 10 TB do hlavního nahrávacího zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 4U 19“ nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi, dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, šedá prášková barva. Rozvaděč je dodávaný kompletně smontovaný. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí. Cena včetně poliček. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PoE extender pro IP kamery, podporuje normu IEEE 802.3af/at, 3x 100Base-T | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zásuvkový panel ČSN 8xzás.230V/16A + přepěť.ochrana 3.stupně D+VF filtr, do rozvaděče, modul 19" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 2 U Rack UPS zařízení s dvojitou online konverzí, výkon 1000 VA / 900 W, baterie: 2 x 12V / 9 Ah, doba dobíjení cca 4 hodiny. Výstup: 3 x IEC 320, 1 x USB, 1 x RS-232, 1 x inteligentní slot. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | NoteBook 13 palců monitor pro zobrazování kamer. Včetně instalace software. Win home | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Datová jednozásuvka komplet CAT6 bilá v provedení na omítku | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Datový kabel Cat.6 LSOH | 450
14 | Premium Cord RJ 45 | 22
15 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Jistič 6A, B | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | CYKY 3x2,5 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana datová vedení LAN. Montážní box. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana na napájecí vedení 12V. Montážní box. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | žlab plastový 13x118 | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Vysekámí lužka pro trubku vč. Zapravení | 850 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Certifikační měření datového kabelu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Naprogramování kamerového vstupu do rekordéru | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Popisovací štítek profesionální samolepicí | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Průmyslový LCD monitor 22", VA panel s ELED podsvětlením pro CCTV aplikace s trvalým provozem 7x24, rozlišení 1920x1080 (16:9), kontrast 3000:1, odezva 6,5 ms, široký sledovací úhel, HDMI a VGA vstup, napájení 12 VDC, odběr 20 W, VESA 75 x 75 mm, rozměry 510 x 307.5 x 37.5 mm. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Změření videosekce ke kameře od záznamové jednotky | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Zprovoznění kamerových střihových a záznamových jednotek do datové sítě s možností dálkové obsluhy a editace záznamu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Softwarové úpravy a nastavení kamerových,záznamových a střihových jednotek | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Uvedení systému CCTV do bezpečného trvalého provozu ve vztahu ke všem navazujícím zařízením | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Funkční zkoušky systému CCTV | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Protipožární utěsnění kabel. průrazů ve stěnách, stropech | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Výchozí revize v rozsahu ČSN 33 2000-6 včetně 2 ks protokolů + 1 x PDF na CD | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zařízení staveniště (hod.) | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Zkušební provoz CCTV | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Proškolení obsluhy (hod.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Zabezpečení stávajícího vybavení proti prachu a poškození, zatečení vody (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Výmalba dotčených prostorů s nejvyšší opatrností vč.úklidu: 1 x základ, 2 x vrchní kompletní nákl. (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pomocné montážní práce (hod.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Zednické přimomoci (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Příplatek za prácu mimo pracovní dobu pro celou dobu montáže | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Drobný instalační materiál (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Přesun hmot | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Dopravní náklady, VRN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
.
| Cena celkem bez DPH | . |  |  |  |  | 0
.

## DT
| Domácí telefon |  | Materiál dodávka |  | Instalace |  | Cena celkem
Číslo položky | Popis | Ks/m/kpl. | Cena /ks | Materiál celkem | Cena/ks | Instalace celkem | Materiál + montáž
1 | IP dveřní panel, klávesnice, CMOS 1,3Mpix, nerez,TCP/IP, IP53, ZM, SIP, CZ | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bytový monitor, dotykový TFT 7", PoE, paměť, připojení IP kamer, alarm out, bílo-stříbrný, CZ | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zámek Befo | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Switch napájecí,pro 2-drátové IP videovrátné připojení až 6ti monitorů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Napáječ 230V/24 V | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Prostup do objektu a jeho utěsnění | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Výkopové práce, rozebrání zámkové dlažby | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | HDPE trubka 40/33 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Datový kabel Cat 6 LSOH | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zařízení staveniště (hod.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zkušební provoz |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Proškolení obsluhy (hod.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pomocné montážní práce (hod.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Drobný instalační materiál (kpl.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Přesun hmot | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Dopravní náklady | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH | . |  |  |  |  | 0