**Slepý rozpočet na VZMR – na stavební** **práce**

**„Výměna dlažby ve skladu u dílny SOU (1 NP), v budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát pod Radhoštěm “**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zkrácený popis** | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | **Náklady (Kč)** |
| **Rozměry** | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
| **Podlahy z dlaždic** | |  |  |  |  |
| Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | | m2 | 47,70 |  |  |
| Penetrace podkladu pod dlažby | | m2 | 47,70 |  |  |
| Vyrovnání podlah, samonivel. hmota | | m2 | 47,70 |  |  |
| Montáž podlah keram.,hladké, tmel | | m2 | 47,70 |  |  |
| Obklad soklíků keram.stupňov., tmel | | m | 28,60 |  |  |
| Řezání dlaždic keramických pro soklíky | | m | 28,60 |  |  |
| Dlaždice mat – protiskluz R 10 | | m2 | 58,00 |  |  |
| Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | | m2 | 47,70 |  |  |
| Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | | % | 1 136,27 |  |  |
| **Podlahy vlysové a parketové** | |  |  |  |  |
| Lišta nerezová přechodová | | m | 0,80 |  |  |
| **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** | |  |  |  |  |
| Bourání soklíků z dlažeb keramických | | m | 28,60 |  |  |
| Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | | m3 | 0,02 |  |  |
| Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | | t | 0,04 |  |  |
| Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | | t | 0,04 |  |  |
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | t | 0,04 |  |  |
| Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | | t | 0,01 |  |  |
| **Ostatní přesuny hmot** | |  |  |  |  |
| Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | | t | 1,00 |  |  |
| **Montážní přirážky** | |  |  |  |  |
| Mimostaveništní doprava individual. | | soubor | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ve Frenštátě dne 30.11.2023