## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY NA BUDOVĚ Č. P. 1, KYJOVICE
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Domov Na zámku, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 71197001
|  |  | Kyjovice č.p. 1 |  |  |  | DIČ:
|  | 747 68 | Kyjovice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Radim Glos
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0.03 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1744447 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-04-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1744446.97 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1744446.97 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| 999 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [8 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY NA BUDOVĚ Č. P. 1, KYJOVICE | [6 empty] | STA
O: | [8 empty] | OBJ
R: | [8 empty] | ROZ
C: | [8 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | POL1_0
2 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace | m | 59 |  | 0 |  |  | POL1_0
3 | 283771006R | Izolace potrubí PE 15x9 mm šedočerná | m | 5 |  | 0 |  |  | POL3_0
4 | 283771142R | Izolace potrubí PE 35x25 mm šedočerná | m | 42 |  | 0 |  |  | POL3_0
5 | 63154575 | Pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
6 | 63154622 | Pouzdro potrubní izolační ALS 76/40 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | POL3_0
7 | R 7131 | Izolace ostatní zařízení, obnažené místa napojení UT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
8 | 713552131R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna, - plynové potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
9 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
10 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  | 2.45 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  | DIL
11 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
12 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
13 | R-721-56 | Neutralizační box pro kotle do 500 kW, vč. mtž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
14 | R-4592 | Sifon s nálevkou pro kondenzát, DN32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
15 | R-721 | Propojení zařízení pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
16 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
17 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
18 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  | 2.15 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  | DIL
19 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
20 | 722220863R00 | Demontáž armatur s dvěma závity do G 6/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
21 | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 | m | 16 |  | 0 |  |  | POL1_0
22 | 722172963R00 | Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
23 | 722172965R00 | Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
24 | 722172311R00 | Potrubí z PP RCT D 20x2,8 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
25 | 722172312R00 | Potrubí z PP RCT D 25x3,5 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
26 | 722172314R00 | Potrubí z PP RCT D 40x5,5 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | POL1_0
27 | 722181211RT7 | Izolace návleková PE tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
28 | 722181214RT8 | Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
29 | 722181214RV9 | Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | POL1_0
30 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
31 | 5511356971R | Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL3_0
32 | 42256511R | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový, 10 BAR | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
33 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
34 | 551100010R | Kohout kulový voda 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL3_0
35 | 551100302R | Filtr závitový FF 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
36 | 551100201R | Klapka zpětná voda 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
37 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
38 | 551100012R | Kohout kulový voda 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
39 | 551100304R | Filtr závitový FF 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
40 | 551100212R | Klapka zpětná 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
41 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
42 | 551100013R | Kohout kulový voda 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
43 | 551100204R | Klapka zpětná voda 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
44 | 551100305R | Filtr závitový 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
45 | 722264112R00 | Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
46 | 722264314R01 | Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 20x130 mm, Qn 4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
47 | 722264314R01 | Čerpadlo cirkulační jednostupňové 25-60, nerez 92 W/230 V | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
48 | 734421130R02 | Nádoba expanzní 25l/10 bar, vč. armatury flow 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
49 | 734421130R01 | Tlakoměr deformační 0-1 MPa, vč. kohoutu | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
50 | 734421130R03 | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
51 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 27 |  | 0 |  |  | POL1_0
52 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 | m | 27 |  | 0 |  |  | POL1_0
53 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
54 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  | 1.45 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  | DIL
55 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
56 | 723456 R | Inertizace stáv. potrubí | m | 15 |  | 0 |  |  | POL1_0
57 | 723120805R01 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 20-50 | m | 15 |  | 0 |  |  | POL1_0
58 | 723150805R01 | Demontáž armatur do DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
59 | 723290822R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m | t | 0.14 |  | 0 |  |  | POL1_0
60 | R-35654 | Likvidace demont. materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
61 | 723190917R00 | Napojení na plynové potrubí DN 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
62 | 723163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 0.3 |  | 0 |  |  | POL1_0
63 | 723163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
64 | 723163108R00 | Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
65 | 723150R | Třmeny, objímky pro uchycení potrubí | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
66 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
67 | 723225114R00 | Ventil vzorkov. DN15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
68 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
69 | 42237023.AR | Kohout kulový 1/2" plyn | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
70 | 723239104R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
71 | 42237026.AR | Kohout kulový 5/4" plyn | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
72 | 72323721R1 | Flexi nerez trubka DN 32 0,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
73 | 723239106R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
74 | 723237218R00 | Bezpečnostní uzávěr 1050.02/B, 230V, DN 50 , bez napětí uzavřeno | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
75 | 72534R1 | Manometr 0-6 kPa, d100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
76 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | POL1_0
77 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | POL1_0
78 | 72325R | Revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
79 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % |  | 1.45 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  | DIL
80 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 21 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | VV | 0
81 | 42981163R | Potrubí SPIRO 150/3, délka 3 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
82 | 42981166R | Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL3_0
83 | 728212112R00 | Montáž tvarovek do d 200 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | POL1_0
84 | 42981166R | Potrubí SPIRO ohyb 200/3 90 st | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
85 | 42981166R | Potrubí SPIRO ohyb 200/3 4 st | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
86 | 42981166R | Potrubí SPIRO ohyb 150/3 90 st | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
87 | 42981166R | T kus kov 150 + záslepka, - odkap kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
88 | 42981166R | PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA S LEMEM O 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
89 | 42981166R | OBLOUK SEGTMENTOVÝ VÝFUKOVÝ 120° O 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
90 | 42981166R | Izolace potrubí 150-200 mm | m | 21 |  | 0 |  |  | POL3_0
91 | 728415122R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
92 | 728415122R00 | Mřížka kruhová se sítem DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
93 | 728415122R00 | Mřížka kruhová se sítem proti hmyzu DN 200 mm, uzavírací | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
94 | 728612212R00 | Mtž ventilátoru radiál.středotl. potrub.do d 200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
95 | 728612212R00 | Radiální ventilátor 100 m3/h, 25 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
96 | 728612212R01 | Zaslepení stáv. potrubí SPIRO 500 - ATYP, se zhotovením prostupu pro nové VZT SPIRO 200 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
97 | 728612212R01 | Ostatní drobný montážní materiál, spojky, uchycení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
98 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % |  | 0.62 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | DIL
99 | 731200826R01 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
100 | 731890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m | t | 0.16 |  | 0 |  |  | POL1_0
101 | R-5651 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.16 |  | 0 |  |  | POL1_0
102 | 731249129R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 110 kW | soubor | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
103 | 731-1 | Závěsný kond. plynový kotel 20 - 90 kW, v/š/h 852/480/570 mm, podr. popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | - montáž do prostoru na ocelový rám | [6 empty] | POP |  | - montáž do prostoru na ocelový rám
|  | - podrobný popis viz TZ | [6 empty] | POP |  | - podrobný popis viz TZ
104 | 731-4 | Set čerpadla (en. třídy, A) 25-180-10 pro kotel | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | l | [6 empty] | POP |  | l
105 | 731-2 | Modul komunikační, K hořákové automatice | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
106 | 731-3 | Ocelový rám pro 2 kondenzační kotle , vč. nátěru, upevňovacího mat. a mtž | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
107 | 7312402 | Komín, odkouření, včetně montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | vč. demontáže stávajícího komínu | [6 empty] | POP |  | vč. demontáže stávajícího komínu
POP
|  | Koaxiální kaskáda | [6 empty] | POP |  | Koaxiální kaskáda
|  | rev. T-kus s měř. otvorem a ZK (redukovaný) Odb. 125/180 - sběrač 160/225 1 ks | [6 empty] | POP |  | rev. T-kus s měř. otvorem a ZK (redukovaný) Odb. 125/180 - sběrač 160/225 1 ks
|  | trubkový díl s 87° odbočkou a ZK Odb. 125/180 - sběrač 160/225 1 ks | [6 empty] | POP |  | trubkový díl s 87° odbočkou a ZK Odb. 125/180 - sběrač 160/225 1 ks
|  | Sifon (pro přetlak) 1 ks | [6 empty] | POP |  | Sifon (pro přetlak) 1 ks
|  | kotlová redukce 2 ks | [6 empty] | POP |  | kotlová redukce 2 ks
|  | revizní T-kus s odtokem 160 / 225 1 ks | [6 empty] | POP |  | revizní T-kus s odtokem 160 / 225 1 ks
|  | Montáž kaskády | [6 empty] | POP |  | Montáž kaskády
POP
|  | Vložkování komínu koaxiální vložkou 160 / 225 + kouřovod | [6 empty] | POP |  | Vložkování komínu koaxiální vložkou 160 / 225 + kouřovod
|  | revizní T-kus se z. směru a měř. Otvorem 160/225 1 ks | [6 empty] | POP |  | revizní T-kus se z. směru a měř. Otvorem 160/225 1 ks
|  | Trubka - prodloužení 500mm DN 160 1 ks | [6 empty] | POP |  | Trubka - prodloužení 500mm DN 160 1 ks
|  | Trubka - prodloužení 1000mm DN 160 2 ks | [6 empty] | POP |  | Trubka - prodloužení 1000mm DN 160 2 ks
|  | Trubka - prodloužení 2000mm DN 160 2 ks | [6 empty] | POP |  | Trubka - prodloužení 2000mm DN 160 2 ks
|  | Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné DN 160 1 ks | [6 empty] | POP |  | Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné DN 160 1 ks
|  | Zakládací koleno s konzolí DN 160 1 ks | [6 empty] | POP |  | Zakládací koleno s konzolí DN 160 1 ks
|  | Vystřeďovací distanční objímka dvojitá DN 160 5 ks | [6 empty] | POP |  | Vystřeďovací distanční objímka dvojitá DN 160 5 ks
|  | Ukončení komínu 1 ks | [6 empty] | POP |  | Ukončení komínu 1 ks
|  | Zednické práce, Drobný nespecifikovaný materiál, režie | [6 empty] | POP |  | Zednické práce, Drobný nespecifikovaný materiál, režie
|  | Montáž spalinové cesty 1 ks | [6 empty] | POP |  | Montáž spalinové cesty 1 ks
|  | Revize spalinové cesty 1 ks | [6 empty] | POP |  | Revize spalinové cesty 1 ks
108 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % |  | 5.5 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | DIL
109 | 732324813R01 | Vypuštění vody ze systému UT | hod | 12 |  | 0 |  |  | POL1_0
110 | 732110814R00 | Demontáž strojního zařízení, doplňování, expanze, HVDT, zásobbník TV | hod | 16 |  | 0 |  |  | POL1_0
111 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
112 | 732890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m | t | 0.4 |  | 0 |  |  | POL1_0
113 | R654 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.4 |  | 0 |  |  | POL1_0
114 | 732119193R01 | Montáž rozdělovače a sběrače - atyp, vč. montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vč. pomocné konstrukce pro vertikální uložení | [6 empty] | POP |  | - vč. pomocné konstrukce pro vertikální uložení
115 | 732119193R01 | RS KOMBI rozdělovač, MODUL 120, PN 6 - ATYP, Tmax=105°C, l=2200mm, m=59,9kg + PUR izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
116 | 732429111R00 | Montáž HVDT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
117 | 732429R1 | Anuloid II, 8 m3/hod, připojení d76, průměr 159 mm, přírubový, včetně izolace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
118 | 732219335R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1000 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
119 | R732 21-9335.R0 | Ohřívač vody 382 l, 54/31kW, nepřímý ohřev 2 vým., 54/31kW, vč.izolace (Energetická třída B) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
120 | R732 21-9335.R0 | El. topná patrona 9 kW 400 V. G 6/4", s provozním a havarijním termostatem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
121 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 | soubor | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
122 | R-4565 | Čerpadlo oběhové el. otáčky A2, 25-80, 50 W, 230 V, 1,7 m3/h, H=5,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
123 | R-4565 | Čerpadlo oběhové el. otáčky M3, 25-80, 124 W, 230 V, 1,1-1,8 m3/h, H=8,2 m vč. iz | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
124 | 732339108R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
125 | R-45765 | Nádoba expanzní tlak.s memb.,200 l 6 bar | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
126 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 20 |  | 0 |  |  | POL1_0
127 | R-65464 | Montáž změkčovacího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
128 | R-25 | Demineralizačníí zařízení , vč. náplní 2 ks | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | • dodáváno včetně instalačního materiálu | [6 empty] | POP |  | • dodáváno včetně instalačního materiálu
|  | • dovolený provozní tlak: 8 bar | [6 empty] | POP |  | • dovolený provozní tlak: 8 bar
|  | • dovolená provozní teplota: 40°C | [6 empty] | POP |  | • dovolená provozní teplota: 40°C
|  | • maximální průtok: 360 l/h | [6 empty] | POP |  | • maximální průtok: 360 l/h
|  | • připojení: vstup/výstup: Rp 1/2 / Rp 1/2 | [6 empty] | POP |  | • připojení: vstup/výstup: Rp 1/2 / Rp 1/2
|  | • kapacita demineralizace 3000 (lx°dH) - 2x | [6 empty] | POP |  | • kapacita demineralizace 3000 (lx°dH) - 2x
|  | • rozměry: 514 x 76 mm 2 x | [6 empty] | POP |  | • rozměry: 514 x 76 mm 2 x
129 | R-26 | Diodová indikace měření vodivosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
130 | R-6546432 | Montáž soupravy doplňování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
131 | R-6546412 | Souprava aut. doplňování s oddělovačem, sys. dle DIN EN1717, 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
POP
|  | TECHNICKÉ PARAMETRY: | [6 empty] | POP |  | TECHNICKÉ PARAMETRY:
POP
|  | Šířka: 90 mm | [6 empty] | POP |  | Šířka: 90 mm
|  | Hloubka: 240 mm | [6 empty] | POP |  | Hloubka: 240 mm
|  | Výška: 304 mm | [6 empty] | POP |  | Výška: 304 mm
|  | Hmotnost: 3 kg | [6 empty] | POP |  | Hmotnost: 3 kg
|  | TECHNICKÉ PARAMETRY: | [6 empty] | POP |  | TECHNICKÉ PARAMETRY:
|  | Šířka: 90 mm | [6 empty] | POP |  | Šířka: 90 mm
|  | Hloubka: 240 mm | [6 empty] | POP |  | Hloubka: 240 mm
|  | Výška: 304 mm | [6 empty] | POP |  | Výška: 304 mm
|  | Hmotnost: 3 kg | [6 empty] | POP |  | Hmotnost: 3 kg
|  | Připojení vstup/výstup: Rp 1/Rp 1 | [6 empty] | POP |  | Připojení vstup/výstup: Rp 1/Rp 1
POP
|  | VÝKONOVÉ PARAMETRY: | [6 empty] | POP |  | VÝKONOVÉ PARAMETRY:
|  | Napájení: 230 V/50 Hz | [6 empty] | POP |  | Napájení: 230 V/50 Hz
|  | Max. provozní teplota: 70 °C | [6 empty] | POP |  | Max. provozní teplota: 70 °C
|  | Vstupní tlak: max. 10 bar | [6 empty] | POP |  | Vstupní tlak: max. 10 bar
|  | Výstupní přetlak: 0,5-5 bar | [6 empty] | POP |  | Výstupní přetlak: 0,5-5 bar
|  | Min. tlak na nátoku: p0(p0 = pst + 0,2 baru (doporučeno)) + 1,3 bar | [6 empty] | POP |  | Min. tlak na nátoku: p0(p0 = pst + 0,2 baru (doporučeno)) + 1,3 bar
POP
|  | - kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody | [6 empty] | POP |  | - kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody
|  | - obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW | [6 empty] | POP |  | - obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW
|  | - v kombinaci se změkčováním je nutné použít externí tlakové čidlo (příslušenství) | [6 empty] | POP |  | - v kombinaci se změkčováním je nutné použít externí tlakové čidlo (příslušenství)
|  | - kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů | [6 empty] | POP |  | - kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů
|  | - výkon dopouštění cca 0,5 m3/h při dp = 1,5 baru | [6 empty] | POP |  | - výkon dopouštění cca 0,5 m3/h při dp = 1,5 baru
132 | R-6546412 | Čidlo externí tlakové FE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
133 | 733-56891 | Napuštění systému UT objektu, odvzdušnění | hod | 16 |  | 0 |  |  | POL1_0
134 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % |  | 2.2 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | DIL
135 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 36 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | 4+16+8*1,5 |  | 32 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | VV | 0
136 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
137 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 20 |  | 0 |  |  | POL1_0
138 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.19 |  | 0 |  |  | POL1_0
139 | R-6541 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.19 |  | 0 |  |  | POL1_0
140 | 733191924R00 | Napojení topných větví na, stávající rozvody | kpl | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
141 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
142 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
143 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2*8+8*1,5 |  | 28 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 4+3+2+3 |  | 12 |  |  |  |  | VV | 0
|  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | VV | 0
144 | 7331631R1 | příplatek za Cu fitinky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
145 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
146 | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3/2,9 | m | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
147 | 733121224R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,6 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
148 | R-733-1 | Upevňovací a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
149 | 733190219R00 | Tlaková zkouška potrubí do D 60,3 | m | 57 |  | 0 |  |  | POL1_0
150 | 733190232R01 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 108 | m | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
151 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  | 4.25 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  | DIL
152 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
153 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 28 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3*4+2*4+4+4 |  | 28 |  |  |  |  | VV | 0
154 | 734290815R00 | Demontáž armatur směšovacích.3cest. | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
155 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
156 | 734420821R00 | Demontáž tlakoměrů diferenciálních | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
157 | 734890803R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m | t | 0.14 |  | 0 |  |  | POL1_0
158 | R65456 | Likvidace demontovaného materiálu | t | 0.14 |  | 0 |  |  | POL1_0
159 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 37 |  | 0 |  |  | POL1_0
160 | R-734-1 | AOV 15 | kus | 10 |  | 0 |  |  | POL3_0
161 | R-734-14 | Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 15 | kus | 27 |  | 0 |  |  | POL3_0
162 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, do G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | POL1_0
163 | 42256512R | Ventil pojistný 3/4" x 1" , 3bar, závitový, pro topení | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
164 | 42256512R | Ventil pojistný 1" x 1 1/4" , 3bar, závitový, pro topení | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
165 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
166 | R-734-9999 | kulový kohut k exp.1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
167 | R-734-9999 | Odlučovač kalů DN 25, s magnetem, vč. 2 ks KK, max. průtok 1kPa 45l/min | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
168 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 38 |  | 0 |  |  | POL1_0
169 | 551100013R | Kohout kulový voda 5/4" | kus | 17 |  | 0 |  |  | POL3_0
170 | 551100204R | Klapka zpětná voda 5/4" | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL3_0
171 | 551100305R | Filtr závitový 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL3_0
172 | 734206 | Vyv. ventil DN32 bez vyp. | kus | 5 |  | 0 |  |  | POL3_0
173 | 734206 | Šroubení 5/4" radiátorové přímé ploché | kus | 10 |  | 0 |  |  | POL3_0
174 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 12 |  | 0 |  |  | POL1_0
175 | 551100014R | Kohout kulový voda 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
176 | 551100214R | Klapka zpětná 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL3_0
177 | R-734-9999 | Odlučovač kalů DN 40 vč. vyp a odvzd., s magnetem, vč. 2 ks KK, max. průtok 6kPa 130l/min | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
178 | 734206 | Šroubení 6/4" radiátorové přímé ploché | kus | 6 |  | 0 |  |  | POL3_0
179 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | POL1_0
180 | 734209121R | Trojcestný směšovací ventil DN 20, Kvs 4, vč. el. pohonu 24v 0-10 V | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
181 | 734209121R | Trojcestný směšovací ventil DN 20, Kvs 6,3, vč. el. pohonu 24v 0-10 V | kus | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
182 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
183 | 734111416R02 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
184 | 7342021 | MANOMETR 0-4 BAR, vč. man. kohoutu a smyčky | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
185 | 734411121R00 | Termomanometr 0-6 bar, 0-120 C | kus | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
186 | R-654 | Výměna stávajících ventilů v rozdělovačích objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | - jedná se o výměnu stávajcích kulových a vyvažovacích ventilů v rozdělovačích UT v objektu | [6 empty] | POP |  | - jedná se o výměnu stávajcích kulových a vyvažovacích ventilů v rozdělovačích UT v objektu
|  | KK DN 15 6 ks | [6 empty] | POP |  | KK DN 15 6 ks
|  | KK DN 25 6 ks | [6 empty] | POP |  | KK DN 25 6 ks
|  | Vyvažovací ventil DN 15 6 ks | [6 empty] | POP |  | Vyvažovací ventil DN 15 6 ks
|  | Vyvažovací ventil DN 25 6 ks | [6 empty] | POP |  | Vyvažovací ventil DN 25 6 ks
|  | vč. šroubení | [6 empty] | POP |  | vč. šroubení
|  | vč. zaregulování vyvažovacích ventilů | [6 empty] | POP |  | vč. zaregulování vyvažovacích ventilů
|  | náklady na vypuštění a napuštění soustavy jsou započteny v samostatné položce | [6 empty] | POP |  | náklady na vypuštění a napuštění soustavy jsou započteny v samostatné položce
187 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  | 0.47 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | DIL
188 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 60 |  | 0 |  |  | POL1_0
189 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  | 2.35 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | DIL
190 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z2x | m | 12 |  | 0 |  |  | POL1_0
191 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  | DIL
192 | 210190001R00 | Systém měření a regulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
|  | - dodávka a montáž MaR plynové kotelny včetně systému zabezpečení dle požadavků ČSN 070703 | [6 empty] | POP |  | - dodávka a montáž MaR plynové kotelny včetně systému zabezpečení dle požadavků ČSN 070703
|  | - projekční návrh MAR bude proveden zhotovitelem v návaznosti na typ vybraných kotlů | [6 empty] | POP |  | - projekční návrh MAR bude proveden zhotovitelem v návaznosti na typ vybraných kotlů
POP
|  | MaR řeší (podrobnější popis je uveden v technické zprávě ) | [6 empty] | POP |  | MaR řeší (podrobnější popis je uveden v technické zprávě )
|  | - nový rozvaděč MaR | [6 empty] | POP |  | - nový rozvaděč MaR
|  | - řízení kaskádového regulátoru plynových kotlů | [6 empty] | POP |  | - řízení kaskádového regulátoru plynových kotlů
|  | - regulace ekvitermní okruhu UT (3KK+Č) 4 soubory | [6 empty] | POP |  | - regulace ekvitermní okruhu UT (3KK+Č) 4 soubory
|  | - okruh ohřevu TV (Č) | [6 empty] | POP |  | - okruh ohřevu TV (Č)
|  | - hlídání havarijních stavů | [6 empty] | POP |  | - hlídání havarijních stavů
|  | - dvoustupňová signalizace úniku plynu : 1. a 2. stupeň | [6 empty] | POP |  | - dvoustupňová signalizace úniku plynu : 1. a 2. stupeň
|  | - ovládání bezpečnostního uzávěru plynu | [6 empty] | POP |  | - ovládání bezpečnostního uzávěru plynu
|  | - havarijní STOP tlačítko umístěné v kotelně u dveří | [6 empty] | POP |  | - havarijní STOP tlačítko umístěné v kotelně u dveří
|  | - spínání ventilátoru přes termostat systému MaR + manuálně s doběhem | [6 empty] | POP |  | - spínání ventilátoru přes termostat systému MaR + manuálně s doběhem
|  | - GSM modul pro hlášení poruchových stavů, možnost spojení s Ethernetem | [6 empty] | POP |  | - GSM modul pro hlášení poruchových stavů, možnost spojení s Ethernetem
193 | 210190001R00 | Prováděcí dokumentace MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  | DIL
194 | 999-3 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  | POL1_0
195 | 999-3 | Drobné stavební přípomoce | hod | 8 |  | 0 |  |  | POL1_0
196 | 999-3 | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
197 | 999-1 | Dokumentace kotelny dle ČSN 07 0703 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
198 | 99956 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
199 | 999-5 | VRN | % | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
200 | 999-6 | Doprava | % | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
[7 empty] | 15 | 21
END