## Rekapitulace
Modernizace učebny odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.EL - Silnoproudá elektrotechnika
ROZPOČET - 11/2023 - KUCHYŇKA + WC
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)
1. | M | Dozbrojení stávajícího hlavního rozvaděče kuchyně ozn. RK o 1x jistič B50/3A, 10kA, vč. vydrátování vodiči CY16 pro rozvaděč kuchyňky ozn. RKU | ks | 1 |  | 0
2. | M | Smontovaný skříňový oceloplechový rozvaděč, ozn. RKU, rozměr (šxvxh) 586x1377x160mm, krytí IP40/20, v rozvaděči osazen hl. vypínač 63A, svodiče T2, jištění pro spotřebiče, Viz. Výkres | ks | 1 |  | 0
0
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 3 |  | 0
2. | M | Spínač č.1 do vlhka, IP44, bílá-lesk, zapuštěný | ks | 1 |  | 0
3. | M | Přepínač č.5 do vlhka, IP44, bílá-lesk, zapuštěný | ks | 1 |  | 0
4. | M | Sporákový spínač 25A/400V, do krabice, bílá-lesk + šedá, IP55 | ks | 3 |  | 0
5. | M | Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40 | ks | 2 |  | 0
6. | M | Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky do vlhka, do krabice, bílá-lesk, IP44 | ks | 17 |  | 0
7. | M | Tlačítko nouzového zastavení 1NO+1NC, STOP technologie - Hříbek "červené", ve skříňce, IP66, "V případě nebezpečí vypni" | ks | 1 |  | 0
8. | M | Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku) | ks | 35 |  | 0
9. | M | Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku) | ks | 8 |  | 0
10. | M | Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku) | ks | 3 |  | 0
11. | M | Krabice 125 + víčko (pod omítku) | ks | 2 |  | 0
12. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 24 |  | 0
13. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm | ks | 5 |  | 0
14. | M | Trubka ohebná PVC, prům.25mm (sporák, podlah. krabice aj.) | m | 20 |  | 0
15. | M | Trubka korudovaná 40/32 (prostup v podlaze, zemině, stěnu aj.) | m | 15 |  | 0
16. | M | Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 10 |  | 0
17. | M | Lišta vkládací 20x20mm HF (technické místnosti, stáv. budova, oprava) | m | 30 |  | 0
18. | M | Lišta vkládací 40x40mm HF (technické místnosti, stáv. budova, oprava) | m | 20 |  | 0
19. | M | Svazkový ocelový držák pro 15ks kabelů (do podhledu SDK) | ks | 240 |  | 0
20. | M | Tlačítko signální tahové se šňůrou (aktivace alarmu), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
21. | M | Tlačítko signální prosvětlené (tzv. uklidňovací světlo), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
22. | M | Kontrolní modul s alarmem (tzv. bzučák a blikající světlo), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
23. | M | Transformátor 15V/2VA, 230V AC (napájecí zdroj pro signal. moduly), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
24. | M | Super-multifunkční relé 8A/230V do krabice a pod vypínač | ks | 2 |  | 0
25. | M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo, SDK) | ks | 450 |  | 0
26. | M | Vruty chromované (běžné trasy - zdivo, SDK) | ks | 450 |  | 0
27. | M | Svorka lámací 12ks 4mm | ks | 4 |  | 0
28. | M | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 90 |  | 0
29. | M | Svorka na potrubí pro OP | ks | 22 |  | 0
30. | M | Pásek Cu 30cm pro svorku | ks | 22 |  | 0
31. | M | Ekvipotenciální svorkovnice SEBT pro ochranné místní pospojování v krabici 125 a IP55 | ks | 4 |  | 0
32. | M | Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (5000ml) | ks | 0.5 |  | 0
33. | M | Štítek z PVC na označení kabelu | ks | 50 |  | 0
34. | M | Stavební hřebíky 100 | kg | 2 |  | 0
35. | M | Páska izolační PVC 19/30m | ks | 3 |  | 0
36. | M | Sádra bílá | kg | 90 |  | 0
0
Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů
1. | M | A - Čtvercové vestavné LED svítidlo. Pevný LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44/IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x 34 mm, Příkon svítidla: 33,6 W, Světelný tok: 4100 lm, Světelný výkon svítidel: 122 lm/W. Hmotnost: 2,0 kg + box pro vestavbu do SDK | ks | 6 |  | 0 | Zadavatel výslovně uvádí, že zobrazení svítidla je pouze ilustrační a zadavatel umožňuje dodání kvalitativně stejného či lepšího výrobků.
2. | M | B - Nízké vestavné LED svítidlo typu downlight. Vhodné pro stropní výřezy Ø145-180 mm, LED předřadník. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro řešení odvodu tepla. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá se širokým paprskem. Reflektor a rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 35 mm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Rozměry: Ø195 x 100 mm, Příkon svítidla: 15,5W, Světelný tok: 2048 lm, Světelný výkon svítidel: 132 lm/W, Hmotnost: 0,56 kg, IK06 | ks | 2 |  | 0 | Zadavatel výslovně uvádí, že zobrazení svítidla je pouze ilustrační a zadavatel umožňuje dodání kvalitativně stejného či lepšího výrobků.
3. | M | B1 - Nízké vestavné LED svítidlo typu downlight. Vhodné pro stropní výřezy Ø145-180 mm, LED předřadník. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro řešení odvodu tepla. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá se širokým paprskem. Reflektor a rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 35 mm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Rozměry: Ø195 x 100 mm, Příkon svítidla: 7,7W, Světelný tok: 1057 lm, Světelný výkon svítidel: 137 lm/W, Hmotnost: 0,56 kg, IK06 | ks | 1 |  | 0 | Zadavatel výslovně uvádí, že zobrazení svítidla je pouze ilustrační a zadavatel umožňuje dodání kvalitativně stejného či lepšího výrobků.
4. | M | N1 - Přisazené LED nouzové svítidlo pro instalaci na strop a na zeď, elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: bílý polykarbonát, Kryt: průhledný, polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP65, baterie s dlouhou výdrží (3 roky záruka), Rozměry: 280 x 130 x 71mm, Příkon svítidla: 3,4 W, Světelný tok: 85 lm, Světelný výkon: 25 lm/W, Index podáni barev -CRI min.: 85, Hmotnost: 0,68kg | ks | 2 |  | 0 | Zadavatel výslovně uvádí, že zobrazení svítidla je pouze ilustrační a zadavatel umožňuje dodání kvalitativně stejného či lepšího výrobků.
5. | M | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 11 |  | 0
0
Vodiče a kabely
1. | M | CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače) | m | 30 |  | 0
2. | M | CYKY-J 3x1,5 | m | 290 |  | 0
3. | M | CYKY-J 5x1,5 | m | 80 |  | 0
4. | M | CYKY-J 5x2,5 | m | 50 |  | 0
5. | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 300 |  | 0
6. | M | CYKY-J 5x16 | m | 55 |  | 0
7. | M | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 30 |  | 0
8. | M | H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) | m | 310 |  | 0
9. | M | H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) | m | 120 |  | 0
10. | M | H07RN-F 5x2,5 | m | 20 |  | 0
0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)
1. | K | Dozbrojení stávajícího hlavního rozvaděče kuchyně ozn. RK o 1x jistič B50/3A, 10kA, vč. vydrátování vodiči CY16 pro rozvaděč kuchyňky ozn. RKU vč. vydrátování vodiči CY16 a ukončení vodičů 20ks do 16mm2 | ks | 1 |  | 0
2. | K | Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn. RK, vč. ukončení vodičů cca 80ks do 6mm2, 8ks do 16mm2 | ks | 1 |  | 0
0
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | Spínač č.1, IP40, do krabice | ks | 3 |  | 0
2. | K | Spínač č.1 do vlhka, IP44, bílá-lesk, zapuštěný | ks | 1 |  | 0
3. | K | Přepínač č.5 do vlhka, IP44, bílá-lesk, zapuštěný | ks | 1 |  | 0
4. | K | Sporákový spínač 25A/400V, do krabice, bílá-lesk + šedá, IP55 | ks | 3 |  | 0
5. | K | Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice | ks | 2 |  | 0
6. | K | Zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, bílá, do krabice | ks | 17 |  | 0
7. | K | Tlačítko nouzového zastavení 1NO+1NC, STOP technologie - Hříbek "červené", ve skříňce, IP66, "V případě nebezpečí vypni" | ks | 1 |  | 0
8. | K | Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku | ks | 35 |  | 0
9. | K | Krab.odbočná (prům. 68 + víčko) kruh. bez zap. pod omítku | ks | 8 |  | 0
10. | K | Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení pod omítku | ks | 3 |  | 0
11. | K | Krabice 125 (110) bez zapojení pod omítku | ks | 2 |  | 0
12. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 24 |  | 0
13. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm | ks | 5 |  | 0
14. | K | Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku | m | 20 |  | 0
15. | K | Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 15 |  | 0
16. | K | Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 10 |  | 0
17. | K | Lišta vkládací 20x20mm (na opravy) | m | 30 |  | 0
18. | K | Lišta vkládací 40x40mm (na opravy) | m | 20 |  | 0
19. | K | Svazkový ocelový držák pro 15ks a 30ks kabelů | ks | 240 |  | 0
20. | K | Tlačítko signální tahové se šňůrou (aktivace alarmu), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
21. | K | Tlačítko signální prosvětlené (tzv. uklidňovací světlo), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
22. | K | Kontrolní modul s alarmem (tzv. bzučák a blikající světlo), do krabice 68mm | ks | 1 |  | 0
23. | K | Transformátor 15V/2VA, 230V AC (napájecí zdroj pro signalizační moduly) | ks | 1 |  | 0
24. | K | Elektronické vent. relé v krabici a pod vypínač | ks | 2 |  | 0
25. | K | Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu | ks | 450 |  | 0
26. | K | Svorka lámací 12ks 4mm | ks | 450 |  | 0
27. | K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 90 |  | 0
28. | K | Svorka na potrubí vč. pásku | ks | 22 |  | 0
29. | K | Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55 | ks | 4 |  | 0
30. | K | Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT aj.) | ks | 56 |  | 0
31. | K | Protipožární ucpávky - tmely, prostupy požárními úseky (5000ml) | ks | 0.5 |  | 0
32. | K | Montáž kabelového štítku | ks | 50 |  | 0
33. | K | Připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, rozvaděče, klima, pohony, stroje, vzt) | ks | 5 |  | 0
0
Montáž svítidel včetně světelných zdrojů
1. | K | LED svítidla ozn. A - N vč. příslušenství | ks | 11 |  | 0
0
Uložení vodičů a kabelů
1. | K | CYKY-O 2(3)x1,5 | m | 30 |  | 0
2. | K | CYKY-J 3x1,5 | m | 290 |  | 0
3. | K | CYKY-J 5x1,5 | m | 80 |  | 0
4. | K | CYKY-J 5x2,5 | m | 50 |  | 0
5. | K | CYKY-J 3x2,5 | m | 300 |  | 0
6. | K | CYKY-J 5x16 | m | 55 |  | 0
7. | K | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 30 |  | 0
8. | K | H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) | m | 310 |  | 0
9. | K | H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) | m | 120 |  | 0
10. | K | H07RN-F 5x2,5 | m | 20 |  | 0
0
Zednické a zemní práce + materiál
1. | K | Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla | ks | 43 |  | 0
2. | K | Sekání (vrtání) kapes 15x15x10 | ks | 34 |  | 0
3. | K | Řezání rýh 3x3cm (100% stěny) | m | 60 |  | 0
4. | K | Řezání rýh 5x3 | m | 25 |  | 0
5. | K | Řezání rýh 7x5 | m | 15 |  | 0
6. | K | Sekání rýh 15x5 | m | 10 |  | 0
7. | K | Průraz zdí 15cm cihla do průměru 10cm | ks | 4 |  | 0
8. | K | Průraz zdí 30cm cihla do průměru 10cm | ks | 2 |  | 0
9. | K | Průraz zdí 45cm cihla do průměru 10cm | ks | 4 |  | 0
10. | K | Vysekání (vyřezání) otvoru 1,0m2, do tl.300mm, cihla malt. cem. (ozn. RK) | ks | 1 |  | 0
11. | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle ručně pro budovy a haly výšky do 12 m | t | 1.2 |  | 0
12. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením | t | 1.2 |  | 0
13. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | 1.2 |  | 0
14. | K | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (pro montáže) | m2 | 80 |  | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 6 |  | 0
2. | K | Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. | h | 8 |  | 0
3. | K | Demontáž st. elektroinstalace v kuchyňce a WC, vyhledání stáv. instalace aj. | h | 16 |  | 0
4. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 |  | 0
5. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace) | h | 12 |  | 0
6. | K | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h) | h | 6 |  | 0
7. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 4 |  | 0
8. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 2 |  | 0
9. | K | Státní odborný dozor organizace TIČR dle NV č.190/2022 Sb | ks | 1 |  | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0