SO 03.1 Odvodnění hřiště

Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Kanalizační potrubí drenážní

- drenážní potrubí z PVC-U děrované

- šířka drážky 1,2 mm

Vsakovací bloky

- bloky vyrobeny z 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném provedení černá s nosností pro pojezd nákladními vozidly

- základní rozměr bloku 800 x 800 x 660 mm (š x dl x v) s akumulační kapacitou 96%, součást integrované šachty, dále součástí příslušenství – spojky jednotlivých bloků apod.