|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace předmětu plnění**  **Název výběrového řízení**:  **„Dodávka staplerů a katrů“**  **Zadavatel výběrového řízení:**  Název: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace  Sídlo: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, Karviná  Zastoupení: Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel  IČ: 008 448 53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Číslo položky** | | **Název položky e-aukce** | **Doplňující informace** | | **MJ** | **Počet MJ** | | | | 1. **Staplery pro operaci nízkého rekta** | | | | | | | | | | **Část A:** | | **Cirkulární staplery** |  | |  |  | | | | 1 | | Cirkulární stapler standardní/laparoskopický | 21 mm | | ks | 6 | | | | 2 | | Cirkulární stapler standardní/laparoskopický | 25 mm | | ks | 4 | | | | 3 | | Cirkulární stapler standardní/laparoskopický | 28-29 mm | | ks | 4 | | | | 4 | | Cirkulární stapler standardní/laparoskopický | 33 mm | | ks | 4 | | | | **Část B:** | | **Staplery na operaci hemoroidů** |  | |  |  | | | | 1 | | Sada pro chirurgickou léčbu hemorhoidů dle Longa | anální dilatátor, obturátor, průhledný anoskop | | ks | 4 | | | | **Část C:** | | **Endostaplery** |  | |  |  | | | | 1 | | Endostapler s artikulací délky | 45/60 mm | | ks | 30 | | | | 2 | | Náboj do endostapleru pro všechny typy tkání | 45 mm | | ks | 8 | | | | 3 | | Náboj do endostapleru pro všechny typy tkání | 60 mm | | ks | 48 | | | | **Část D:** | | **Lineární stapler s okrouhlou hlavou** |  | |  |  | | | | 1 | | Lineární stapler se zásobníkem | 40 mm s okrouhlou hlavou | | ks | 4 | | | | 12 | | Zásobník do lineárního stapleru s okrouhlou hlavou | pro všechny typy tkání | | ks | 12 | | | | 1. **Staplery pro běžnou operativu** | | | | | | | | | | **Část A:** | | **Lineární staplery bez nože** |  | |  |  | | | | 1 | | Lineární stapler | vaskulární, standardní, silná tkáň, 30 mm | | ks | 4 | | | | 2 | | Lineární stapler | vaskulární, standardní, silná tkáň, 60 mm | | ks | 4 | | | | 3 | | Lineární stapler | vaskulární, standardní, silná tkáň, 90 mm | | ks | 4 | | | | 4 | | Náboj do lineárního stapleru | 30 mm, pro středně silnou a silnou tkáň | | ks | 4 | | | | 5 | | Náboj do lineárního stapleru | 60 mm, pro středně silnou a silnou tkáň | | ks | 4 | | | | 6 | | Náboj do lineárního stapleru | 90 mm, pro středně silnou a silnou tkáň | | ks | 4 | | | | **Část B:** | | **Endostaplery s možností variabilní délky zásobníků** |  | |  |  | | | | 1 | | Endostapler pro náboje 30/45/60 | 30/45/60 mm | | ks | 4 | | | | 2 | | Náboj do endostaplerů pro všechny dané typy tkání | 30 mm | | ks | 4 | | | | 3 | | Náboj do endostaplerů pro všechny dané typy tkání | 45 mm | | ks | 4 | | | | 4 | | Náboj do endostaplerů pro všechny dané typy tkání | 60 mm | | ks | 4 | | | | **Část C**: | | **Cirkulární staplery se sklopnou hlavicí** |  | |  |  | | | | 1 | | Cirkulární stapler standardní | 21 mm | | ks | 4 | | | | 2 | | Cirkulární stapler standardní | 25 mm | | ks | 4 | | | | 3 | | Cirkulární stapler standardní | 28-29 mm | | ks | 4 | | | | 4 | | Cirkulární stapler standardní | 31 mm | | ks | 4 | | | | 5 | | Cirkulární stapler standardní | 33 mm | | ks | 4 | | | | 1. **Lineární katry** | | | | | | | | |  |  |  | 24 | | **Část A:** | | **Lineární katry pro běžnou operativu** |  | |  |  | | | | 1 | | Lineární katr krátký, standardní | Silná tkáň | | ks | 24 | | | | 2 | | Lineární katr střední, standardní | Silná tkáň | | ks | 24 | | | | 3 | | Lineární katr dlouhý, standardní | Silná tkáň | | ks | 12 | | | | 4 | | Náboj do lineárního katru krátkého | Střední a silná tkáň | | ks | 48 | | | | 5 | | Náboj do lineárního katru středního | Střední a silná tkáň | | ks | 48 | | | | 6 | | Náboj do lineárního katru dlouhého | Střední a silná tkáň | | ks | 4 | | | |  | | | | | | | | | | **Část B:** | **Lineární katr s nastavitelnou výškou svorek pro operaci na žaludku** | | |  |  | |  | | | 1 | Lineární katr krátký | | |  | ks | | | 4 | | 2 | Lineární katr dlouhý | | |  | ks | | | 4 | | 3 | Náboj do lineárního katru krátkého | | |  | ks | | | 4 | | 4 | Náboj do lineárního katru dlouhého | | |  | ks | | | 4 | |