**Soupis prací/výkaz výměr - Malby a nátěry v prostorách školy -2025**

*Učebny a kabinety 406,408,411,308,310,204,206,314,415*

Malba bílá 1605 m2 á ……… kč celkem ………. kč

Příplatek za malbu barevnou 335 m2 á …….. kč celkem ……… kč

Pozn. Barevná barva bude použita ta, která se dá standartně dokoupit v prodejnách ve Frenštátě p. Radhoštěm (např. primalex plus). Bude to barva ze vzorníku, investor před realizací určí barvy. Všechny budou světlé. Toto opatření je z důvodů dodatečných oprav v jednotlivých třídách.

*Malba dvou schodiště – hl. budova: pouze stěny a strop, bez schodišťových ramen a podest*

Malba bílá 551 m2 á ……… kč celkem ………. kč

*Nátěr dveří a zárubní: místnost 408 a 313*

2 ks ocelových zárubní a dveří z obou stran šířky 90 cm celkem ………. Kč

*Výmalba kuchyně + příslušenství včetně schodišťové chodby (mimo výdejnu)*

Malba bílá 409 m2 á ……… kč celkem ………. kč

Drobné opravy/škrábání 850m2 á ……… kč celkem ………. Kč

Penetrace veškerých ploch pod výmalbou 2.565m2 á ……… kč celkem ………. Kč

Zakrytí včetně fólie a uchycení 2.000 m2 á ……… kč celkem ………. Kč

Oblepení malířskou páskou tl. 5 cm 500 bm á ……… kč celkem ………. Kč

Závěrečný i průběžný úklid všech dotčených prostor 1 celek celkem ………. Kč

Doprava a přesun hmot 1 celek celkem ………. Kč

Pozn: V ceně je zahrnuta vlastní práce, materiál, drobné opravy/škrábání, doprava, přesun hmot, zakrytí (okna, nábytek, radiátory, světla a pod) + potřebné oblepení a závěrečný úklid

**Obsah položek:**

Malba: malba otěruvzdornou barvou s bělostí 93 % MgO

Oprava/Škrábání: odstranění nesoudržné malby, vyspravení tmelením plošně

Nátěry: obroušení, oprášení, odmaštění, 1 x základ a 1 x email nebo 2 x samozákladový email

***Všechny***

***malby a nátěry celkem, včetně potřebných prací, penetrace, dopravy, přesunu hmot, oblepení zakrytí a drobných oprav a úklidu***

***- CENA CELKEM ………..kč***

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 06/2025