## Rekapitulace
Zámek Bruntál - obměna kamerového systému a přívodů k IR bariérám
Rekapitulace
CCTV | 0
Celkem bez DPH | 0

## CCTV
vysvětlivky |  |  | plocha pro doplnění specifikace | pomocný výpočet předpokládaného objemu na 3 ROKY (NEVYPLŇOVAT) | POLOŽKY KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ E-AUKCE | pomocný výpočet předpokládaného objemu na 3 ROKY (NEVYPLŇOVAT) | POLOŽKY KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ E-AUKCE
Zámek Bruntál - obměna kamerového systému a přívodů k IR bariérám
č. | položka | počet | jednotka | Materiál cena v Kč |  | Montáž cena v Kč
|  |  |  | Materiál/mj | Materiál celkem | Montáž/mj | Montáž celkem
VSS - dohledový videosystém
1 | Demontáž stávajícího kamerového systému včetně kabeláže | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Videorekordér IP síťový 32kanálový, záznam Max. 256 Mbps, Max. rozlišení 16 Mpx na kameru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 24/7 SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 portový ePoE switch, 120W, flow control, long distance 800m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8 portový PoE switch | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GBIC SM Gbic gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm, dosah do 10km, LC Duplex konektor | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 240W | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 Mpx IP kompakt kamera, obj. 2,7–13,5 mm, IR 60 m, IP 67, IK 10, PoE | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavný límec pro kamery | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Konzola pro přichycení | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Držák na stěnu vč. příslušenství | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nerezová konzole na uchycení kamer, IR bariér a halogenů (atypická výroba) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4 Mpx dome IP kamera exteriérová, obj. 2,8 mm, IR 20 m, IP 67, IK 10, PoE | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přídavný límec pro dome kamery | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nástěnný 15U rozvaděč 600x600 vč. výstroje (zásuvkový panel, ventilace, UPS 900W, poličky, atd.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SXKD-6-FTP-PE venkovní datový kabel | 2089 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KOPOS 1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC pro případ neprůchodnosti tras v objektu a svody ve stěnách | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KOPOFLEX 40 (32) chránička pro případ neprůchodnosti částí stávajících chrániček (fakturováno dle skutečnosti) | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Drobný instalační materiál (svorky, pásky, jističe hmoždinky, šroubky, tmely, atd.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ruční výkopové práce (pro odkopávky propojovacích krabic a zprůchodnění tras) | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pomocné a stavební práce spojené s osazováním prvků, protahování tras v/na objektu a do objektu | 90 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Seřízení pohledu a nast. kamery | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Programování záznamového zařízení / kamera IP | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Programování uživatelských požadavků | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Propojení a nastavení do stávající sítě a klientskému PC, propojení objektu dílen a SalaTerreny | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Funkční zkouška a výchozí revize | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláž a chráničky k IR Bariérám a halogenům
27 | Demontáž stávající kabeláže | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
28 | CYKY-J 3x6 pro napájení halogenů | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | CYKY-J 4x6 pro napájení halogenů | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | CYKY-J 5x6 pro napájení halogenů | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | IKGB0030-- Gel propojovací krabice, IP 68, 313x90x47 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SXKD-5E-FTP-PE Venkovní instalační kabel pro IR bariéry | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CYKY-J 2x2,5 napájení IR bariér | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Drobný instalační materiál (svorky, pásky, hmoždinky, šroubky, tmely, atd.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
35 | KOPOFLEX 40 (32) chránička pro případ neprůchodnosti částí stávajících chrániček a svody ve stěnách (fakturováno dle skutečnosti) | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zemní propojovací krabice IP68 včetně utěsnění - přechod stěna-terén | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ruční výkopové práce (pro odkopávky propojovacích krabic a zprůchodnění tras) | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
38 | KOPOS 1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC pro případ neprůchodnosti tras v objektu | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pomocné a stavební práce spojené s osazováním prvků, protahování tras v/na objektu a do objektu | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Práce spojené s odpojení IR bariér a halogenů | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Funkční zkouška a výchozí revize | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka IR bariér
42 | Infrazávora 3paprsková, dosah 150 m vnější, 450 m vnitřní, nastavení pomocí displeje a DIP přepínače, 4CH synchronizace pro větší odolnost vůči rušení, rozsah pracovních teplot od -25 °C do +55 °C, IP 65, napájení 12–24 V DC, odběr 90 mA / 12 V DC / pár, NO/NC reléový výstup, NC tamperový výstup, uchycení na zeď/sloupek, rozměry 92 x 90 x 291 mm | 2 | sada | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Montáž, oživení a nastavení IR bariér | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Funkční zkouška a výchozí revize | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka halogenů
45 | Reflektorové LED svítidlo Delta 100, výkon 100W, neutrální bílá 4000K, 13200lm, CRI80, vyzařovací úhel 120°, bez optiky, rozměry: 330×265×70mm, IP66, IK08, provozní teplota: -30°C - +50°C. | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Upevňovací materiál | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Montáž, oživení a nastavení | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Funkční zkouška a výchozí revize | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Pronájem montážní plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Projekční, inženýrská a koordinační činnost | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Mimostaveništní doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0