- Specifikace předmětu plnění Název výběrového řízení: - „Dodávka obinadel“ Zadavatel výběrového řízení: Název: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Sídlo: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, Karviná Zastoupení: Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel IČ: 008 448 53 Číslo položky; Název položky e-aukce; Doplňující informace; MJ; Počet MJ/2 roky. - Dodávka zdravotnický spotřební materiál CPV-33140000-3 - Dodávka obvazy, obinadla CPV-33141113-4 Dodávka vata CPV-33141117-3 Část 1. - Obinadla sádrová. 1.1; Obinadlo sádrové, šířka 6 cm, tolerance +-20%; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30 min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 3 584. 1.2; Obinadlo sádrové, šířka 8 cm, tolerance +- 20%; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30 min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 7 740. 1.3; Obinadlo sádrové, šířka 10 cm; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30 min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 8 208. 1.4; Obinadlo sádrové, šířka 12 cm; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 8 400. 1.5; Obinadlo sádrové, šířka 14 cm; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 2 400. 1.6; Obinadlo sádrové, šířka 15 cm; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 3 264. 1.7; Obinadlo sádrové, šířka 16 cm; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 1 108. 1.8; Obinadlo sádrové, šířka 20 cm; materiál z bavlněné mulové tkaniny, pórovitá struktura, potažená sádrovou hmotou, krémovité konzistence, modelovací doba do 5 min., doba namáčení do 10 sekund při teplotě vody 20 °C, tuhnutí do 30min. pro poloviční zátěž, obal odolný proti vlhkosti a vodě; metr; 252. Část 2. - Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní, sterilní. - 2.1; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 6 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 100. - 2.2; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 8 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 100. - 2.3; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 10 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 400. - 2.4; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 12 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 100. - 2.5; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 14 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 100. - 2.6; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 15 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 100. - 2.7; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 16 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 400. - 2.8; Obinadlo hydrofilní nesterilní, šířka 20 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 100. - 2.9; Obinadlo hydrofilní sterilní, šířka 10 cm; materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj; metr; - 1 210. Část 3. - Obinadla elastická krátkotažná a dlouhotažná nesterilní 3.1; Obinadlo elastické, šířka 6 cm; tažnost od 105 až do 150 %, měkká tkanina podíl bavlny minimálně 55%; metr; - 2 200. 3.2; Obinadlo elastické, šířka 8 cm; tažnost od 105 až do 150 %, měkká tkanina podíl bavlny minimálně 55%; metr; - 3 330. 3.3; Obinadlo elastické, šířka 10 cm; tažnost od 105 až do 150 %, měkká tkanina podíl bavlny minimálně 55%; metr; - 6 200. 3.4; Obinadlo elastické, šířka 12 cm; tažnost od 105 až do 150 %, měkká tkanina podíl bavlny minimálně 55%; metr; - 6 830. 3.5; Obinadlo elastické, šířka 15 cm; tažnost od 105 až do 150 %, měkká tkanina podíl bavlny minimálně 55%; metr; - 18 300. Část 4. - Obinadlo krepové. 4.1; Obinadlo krepové, šířka 6 cm; podélně elastické minimálně 85%, tkané okraje, materiál bavlna a polyamid (může být příměs viskózy); metr; - 60 000. 4.2; Obinadlo krepové, šířka 8 cm; podélně elastické minimálně 85%, tkané okraje, materiál bavlna a polyamid (může být příměs viskózy); metr; - 122 400. 4.3; Obinadlo krepové, šířka 10 cm; podélně elastické minimálně 85%, tkané okraje, materiál bavlna a polyamid (může být příměs viskózy); metr; - 97 600. 4.4; Obinadlo krepové, šířka 12 cm; podélně elastické minimálně 85%, tkané okraje, materiál bavlna a polyamid může být příměs viskózy; metr; - 80 000. 4.5; Obinadlo krepové, šířka 15 cm; podélně elastické minimálně 85%, tkané okraje, materiál bavlna a polyamid může být příměs viskózy; metr; - 10 950. Část 5. - Obvaz tubulární. 5.1; Obvaz tubulární - na prst (velikost 1, cca 2,5 cm); bezešvý úplet z bavlny a viskózy, vysoká elastičnost do šířky, v roli; metr; - 40. 5.2; Obvaz tubulární - na paži, lýtko, dětskou dolní končetinu, bérec (velikost 2, cca 6 cm); bezešvý úplet z bavlny a viskózy, vysoká elastičnost do šířky, v roli; metr; - 120. 5.3; Obvaz tubulární - na paži, dolní končetinu (velikost 3,cca 8 cm); bezešvý úplet z bavlny a viskózy, vysoká elastičnost do šířky, v roli; metr; - 120. 5.4; Obvaz tubulární - na silnou paži, dolní končetinu, dětskou hlavu(velikost 4, cca 10 cm); bezešvý úplet z bavlny a viskózy, vysoká elastičnost do šířky, v roli; metr; - 1 160. Část 6. - Obvaz tubulární síťový. 6.1; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - kotník, loket, koleno (vel.4 , cca 3 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 2 320. 6.2; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - loket, koleno, ruka (vel.5 cca 4 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 180. 6.3; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - loket, koleno, ruka (vel.6 cca 6 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; 240. 6.4; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - hlava, rameno (vel.7 cca 7 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 1 680. 6.5; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - hlava, rameno (vel.8 cca 8 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 180. 6.6; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - hlava, rameno větší(vel.9 cca 9 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 88. 6.7; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - hrudník, stehno (vel. cca 10 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 880. 6.8; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - hrudník, stehno (vel.cca 12 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 44. 6.9; Obvaz tubulární síťový s velkými oky - nadměrný hrudník (vel. cca 14 cm); pletenina s velkými oky, překládání bez tvorby záhybů, netřepí se, nevytahuje se; metr; - 22. 6.10; Obvaz tubulární síťový na hlavu – typ čepička, ohraničený, ušitý na míru; pletenina s velkými oky, sešitá na tvar hlavy, netřepí se, nevytahuje se; ks; - 460. 6.11.; Obvaz tubulární síťový na ruku /nohu – ušitý na míru, ohraničený; pletenina s velkými oky, sešitá na tvar hlavy, netřepí se, nevytahuje se; ks; - 90. Část 7. - Podkladová vata pod sádru. 7.1; Podkladová vata pod sádru 5 cm; vata podkladová syntetická 100% polyester, nebělená nebo bělená, min. návin 2,7-3,2m, tolerance +- 10%; metr; - 3 240. 7.2; Podkladová vata pod sádru 6 cm; vata podkladová syntetická 100% polyester, nebělená nebo bělená, min. návin 2,7-3,2m, tolerance +- 10%; metr; - 1 620. 7.3; Podkladová vata pod sádru 8 cm; vata podkladová syntetická 100% polyester, nebělená nebo bělená, min. návin 2,7-3,2m, tolerance +- 10%; metr; - 132. 7.4; Podkladová vata pod sádru 10 cm; vata podkladová syntetická 100% polyester, nebělená nebo bělená, min. návin 2,7-3,2m, tolerance +- 10%; metr; - 11 520. 7.5; Podkladová vata pod sádru 15 cm; vata podkladová syntetická 100% polyester, nebělená nebo bělená, min. návin 2,7-3,2m, tolerance +- 10%; metr; - 10 368. 7.6; Podkladová vata pod sádru 20 cm; vata podkladová syntetická 100% polyester, nebělená nebo bělená, min. návin 2,7-3,2m, tolerance +- 10%; metr; - 1 296..

| Kompresivní obinadla - přehled technických parametrů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obinadlo hydrofilní |  |  |
| Parametr |  |  |
| Složení | Materiál viskózová střiž, pletené, pevný netřepitelný okraj |  |
| Obsah latexu | Bez obsahu latexu |  |
| Tažnost | 70 - 90% |  |
| Plošná hmotnost | 82 - 98 g/m2 |  |
| Tkané okraje | ano |  |
| Sterilizace | Vodní párou/EO |  |
| Délka v nataženém stavu | 5 m |  |
| Šířky | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20 cm |  |
| Obinadlo středně/dlouhotažné |  |  |
| Parametr |  |  |
| Složení | Měkká tkanina, podíl bavlny minimálně 55 % |  |
| Obsah latexu | Bez obsahu latexu |  |
| Tažnost | 105 - 150% |  |
| Plošná hmotnost | 67 - 83 g/m2 |  |
| Tkané okraje | ano |  |
| Sterilizace | Vodní párou/EO |  |
| Délka v nataženém stavu | 5 m |  |
| Šířky | 6, 8, 10, 12, 15 cm |  |
| Kompresivní obinadla musí splňovat : - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických prostředcích in vitro (IVDR) - Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích (dříve zákon č. 89/2021 Sb.,) a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Zákon č. 376/2022 Sb., Dle této směrnice jsou zdravotnickým prostředkem třídy I. Všechny výrobky musí mít: CE označení (prokazuje shodu s MDR), Přiložený návod k použití, Identifikovatelného výrobce a šarži. Technické normy (ČSN/EN/ISO) EN 12132-1 a 2 – obecné požadavky na zdravotnické textilie, EN 13726 – testovací metody pro kompresní obvazy (tlak, elasticita, odolnost) ČSN EN ISO 10993 – biologické hodnocení ZP Požadované vlastnosti hydrofilních pletených obinadel nesterilních, sterilních: - prodyšnost, přizpůsobení tvaru končetiny, pevný netřepivý okraj, který nesmí tlačit - hydrofilní pletená obinadla nesterilní se musí dobře přizpůsobit tvaru končetiny, musí bezpečně sedět, nesmí sklouzávat, při nošení si musí držet tvar (nesmí se vytahovat výrobek musí být zdravotně nezávadný - nedochází k zachytávání vláken, sklouzávání, tvorbě záhybů ani vytahování - tolerance rozměrů: délka + 25 %, šířka + 10 % - uvést v procentech složení bavlny u obinadel - bez latexu Požadované vlastnosti fixačních krátkotažných obinadel a elastických dlouhotažných obinadel: - podélná elastičnost, trvalá pružnost, prodyšnost, tkané okraje - vysoký pracovní tlak při chůzi, který ovlivňuje i hluboké žíly (působí do hloubky) a trvalá účinnost i během noci - fixační krátkotažná obinadla musí být jemná pro příjemný pocit při nošení - fixační krátkotažná obinadla musí mít pevný a netřepivý okraj, který nesmí tlačit - fixační krátkotažná obinadla se musí dobře přizpůsobit tvaru končetiny, musí bezpečně sedět, nesmí sklouzávat, při nošení si musí držet tvar (nesmí se vytahovat) - zdravotní nezávadnost výrobku Požadované vlastnosti sádrových obinadel: - sádrová obinadla musí dobře propouštět rentgen a záření - zhotovená sádra nesmí praskat a drolit se - zhotovená sádra musí být pevná a pružná - zhotovená sádra by měla být lehká - zdravotní nezávadnost výrobku Požadované vlastnosti obvaz tubulární a obvaz tubulární síťový: - vysoká elastičnost, pevná fixace i při extrémních pohybech - 100 % bavlna - nesmí škrtit, nesmí tvořit záhyby, nevytahuje se - možnost vyváření a sterilizace - bez možností poškození obvazu tuky, mastí a potem - dobrá snášenlivost s pokožkou - při výměně obvazu se nemusí obvaz odstraňovat Požadované vlastnosti obinadla pružná krepová - materiál bavlna a pryžové vlákno - požadavek na dodavatele: Uveďte, prosím, % složení bavlny u obinadel. - vysocká elasticita - jemnost a prodyšnost. Pro všechny kategorie. - tolerance v šířce +- 10% (pro část 1. +-20%). - dobrá snášenlivost na kůži - zatkané okraje - u obinadel sádrových, uveďte dobu tuhnutí. |