## D145 EK Rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  |  | Revize 01/2026
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p.o.
objekt Husovo náměstí 1
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. | AP | Aktivní prvky | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
4. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
5. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
objekt Jiráskova 841/1a - II. Etapa
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | SK - II.etapa | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | KT - II.etapa | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. | AP - II.Etapa | Aktivní prvky | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
4. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
5. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## SK_Husovo nám.
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 500 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH B2ca | 14176 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Patchpanel 50 port, kat.3, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 0,5m | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 79 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Držák keystone modulu s clonkou 45x22,5mm (m.č.2.08) | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Keystone modul stíněný kat. 6A (m.č.2.08) | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 209 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | SK13 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 221 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | SK14 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 209 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | SK15 | Měření na sdělovacím kabelu | 50 | pár | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | SK16 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč
| 2.1 | SK17 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK18 | podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK19 | Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK20 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK21 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK22 | 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá) | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK23 | vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Telekomunikační materiál (HR-TÚ)
| 3.1 | SK24 | Telekomunikační skříň MIS 1b | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK25 | Montážní plech 10+1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK26 | Lišta rozpojovací | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK27 | Lišta zamnící | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK28 | Zásobník bleskojistek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK29 | Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK30 | kabel SYKFY 50x2x0,5 | 88 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK31 | kabel CYSY 2x1 (el.zámky) | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK32 | Plastová rozvodnice, šedá, rozměr 20x20x10cm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 4.1 | SK33 | Dvojzásuvka 230V, instalace do PK, vč. hlubeké krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK34 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK35 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK36 | Kabel CYA 16mm2 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK37 | DIN lišta 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK38 | Práce na rozvaděči NN | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK39 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK40 | Elektrorevize systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 5.1 | SK41 | Demontáž stávajících rozvodů SK, odstrojení datového rozvaděče | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.2 | SK42 | Spolupráce s poskytovatelem datových služeb, práce na stávající datové přípojce | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT-Husovo nám.
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Drátěný kabelový rošt Merkur2 100x50 vč. příslušenství (výložníky, závěsy, hmoždinky, záv. tyče, apod..) | 64 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Podparapetní kanál 90x55D_HD vč. příslušenství (m.č.2.08) | 32 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Podparapetní kanál 130x65D_HD vč. příslušenství | 178 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Podparapetní kanál 210x70 D_HD vč. příslušenství | 24 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Lišta LV 24x22 HD | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Lišta LV 40x20 HD | 298 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Lišta LV 40x40 HD | 164 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Lišta LV 60x40 HD | 22 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | nášlapná lišta LO 75 LD 2m tmavě šedá | 16 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Chránička pr.29 pro zataženíí optické přípojky | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Krabice přístrojová, hluboká, | 110 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Hmoždinka do betonu 8mm | 1200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 2240 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Požární ucpávky dle PBŘ | 0.8 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Sádra | 50 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT16 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 76 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT17 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 48 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT18 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT19 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT20 | Úklidové práce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT21 | Popl.za ulozeni suti | 0.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT22 | Svis doprava suti prve podlazi | 0.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT23 | Odvoz suti na skladku do 1km | 0.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT24 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT25 | Spolupráce s ostatními profesemi | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT26 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 24 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | KT27 | Ostatní stavební přípomoce, demontáže stávajících rozvodů | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## AP-Husovo nám.
Aktivní prvky |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Aktivní prvky |  |  |  | 0
Aktivní prvky
| 1.1 | AP01 | switch 24 port PoE (24x10/100Mbit/s, 2x10GB SFP+) | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | AP02 | switch 48 port (48x10/100Mbit/s, 2x10GB SFP+) | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | AP03 | Wifi AP- (WiFi 802.11ax) Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, Síťové standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, Typ MIMO: Multi User MIMO. Barva: Šedá, jedno z AP má funkci controlleru | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | AP04 | OEM SFP+ modul SM 10GB | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | AP05 | Twinax 10GE 0,5m | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | AP06 | Oživení systému, nastavení prvků sítě | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
Note on E8: již pořízeno dříve
Note on E9: již pořízeno dříve

## SK_Jiráskova II.etapa
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 500 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH B2ca | 7182 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 0,5m | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 50 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 10 | ks |  | 0 | 0 | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 21 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 57 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Držák keystone modulu s clonkou 45x22,5mm (poč. učebna 3.NP) | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Keystone modul stíněný kat. 6A (poč. učebna 3.NP) | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 158 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 162 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | SK13 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 158 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | SK14 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datové rozváděče
| 2.1 | SK15 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000,perforované dveře, svařovaný, zadní dvoukřídlé kvůli menšímu odstupu od stěny, uzamykatelný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK16 | podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  | SK17 | 19' rozvaděč nástěnný 9U/600x600, skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK18 | Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK19 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK20 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK21 | 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá) | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK22 | vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK23 | kabel CYSY 2x1 (el.zámky) | 15 | m |  | 0 |  | 0
Optika
| 3.1 | SK24 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK25 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK26 | Ochrana svaru 40 mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK27 | Svaření optického kabelu SM | 24 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK28 | Adaptér SC singlemode | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK29 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK30 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK31 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK32 | optický univerzální kabel, SM 09/125um, 12 vláken | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 4.1 | SK33 | Dvojzásuvka 230V, instalace do PK, vč. hlubeké krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK34 | Proudový chránič s jističem 16A Ex9CBL-H B16/0,03A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK35 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK36 | Kabel CYA 16mm2 | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK37 | DIN lišta 0,5m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK38 | Jistič 16A/1f | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK39 | Práce na rozvaděči NN | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK40 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Práce spojené s opravou silnoprodých rozvodů v počítačové učebně
| 5.1 | SK41 | zásuvka 230V modul 45x45mm do PK | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.2 | SK42 | Proudový chránič s jističem 16A Ex9CBL-H B16/0,03A | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.3 | SK43 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 210 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.5 | SK45 | Práce na stávajícím rozvaděči NN v poč. učebně | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.6 | SK46 | Elektrorevize systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 6.1 | SK32 | Plastová rozvodnice, šedá, rozměr 20x20x10cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.2 | SK47 | Demontáž stávajících rozvodů SK, odstrojení datového rozvaděče | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 6.3 | SK48 | Spolupráce s poskytovatelem datových služeb, práce na stávající datové přípojce | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT-Jiráskova II.etapa
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Drátěný kabelový rošt Merkur2 100x50 vč. příslušenství (výložníky, závěsy, hmoždinky, záv. tyče, apod..) | 66 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Podparapetní kanál 90x55D_HD vč. příslušenství (m.č.2.08) | 32 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT03 | Podparapetní kanál 210x70 D_HD vč. příslušenství | 24 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT04 | Lišta LV 24x22 HD | 48 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT05 | Lišta LV 40x20 HD | 198 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT06 | Lišta LV 40x40 HD | 148 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT07 | Lišta LV 60x40 HD | 12 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT08 | Krabice přístrojová, hluboká, | 80 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT09 | Hmoždinka do betonu 8mm | 1180 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT10 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 2480 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT11 | Požární ucpávky dle PBŘ | 0.8 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT12 | Sádra | 50 | kg |  |  |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT13 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 68 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT14 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 44 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT15 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT16 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT17 | Úklidové práce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT18 | Popl.za ulozeni suti | 0.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT19 | Svis doprava suti prve podlazi | 0.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT20 | Odvoz suti na skladku do 1km | 0.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT21 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT22 | Spolupráce s ostatními profesemi | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT23 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů | 24 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | KT24 | Ostatní stavební přípomoce, demontáže stávajících rozvodů | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## AP-Jiráskova II.etapa
Aktivní prvky |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Aktivní prvky |  |  |  | 0
Aktivní prvky
| 1.1 | AP01 | switch 24 port PoE (24x10/100Mbit/s, 2x10GB SFP+) | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | AP02 | switch 24 port (24x10/100Mbit/s, 2x10GB SFP+) | 0 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.3 | AP03 | switch 48 port (48x10/100Mbit/s, 2x10GB SFP+) | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | AP04 | Wifi AP- (WiFi 802.11ax) Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, Síťové standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, Typ MIMO: Multi User MIMO. Barva: Šedá, jedno z AP má funkci controlleru | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | AP05 | OEM SFP+ modul SM 10GB | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | AP06 | Twinax 10GE 0,5m | 6 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | AP07 | Oživení systému, nastavení prvků sítě | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
Note on E8: již pořízeno dříve
Note on E9: již pořízeno dříve
Note on E10: již pořízeno dříve