## Krycí list
Akce: | Střední zdravotnická škola, Karviná p.o.
Borovského 2315/1 Karviná Mizerov, 734 01
DPS
ROZPOČET NÁKLADŮ
D.1.4.5 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Strukturovaná kabeláž
Zakázkové číslo: |  |  | 2025/03A
Vypracoval: |  |  | Jan KUPEC
Autorizovaný technik ČKAIT 1102600
E-mail: |  |  | kupec.pojekce@seznam.cz
Tlf.: |  |  | + | 420773435555
Investor: |  |  | Střední zdravotnická škola Karviná p.o.
Borovského 2315/1 Karviná Mizerov, 734 01
Sada:
05
2025

## D145 EK Rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika |  |  | Střední zdravotnická škola Karviná, p.o.
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
4. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
5. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 500 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6A kabel stíněný 23 AWG F/FTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 26280 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/FTP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý, | 17 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 0,5m | 80 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.4 | SK04 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 250 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 73 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 FTP, komplet - na omítku | 142 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Krabice hluboká do parapetního kanálu | 17 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.10 | SK10 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - zásuvka | 357 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Zapojení vývodu SK FTP kat. 6A - rozváděč | 365 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu | 361 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | SK13 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datové rozváděče
| 2.1 | SK14 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK15 | podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK16 | Ventilační jednotka s termostatem, 1U, montář do stropu nebo podlahy, 4x ventilátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK17 | 19' rozvaděč nástěnný 18U/600x515, skleněné dveře, svařovaný | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK18 | Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK19 | Polička pevná s perforací 1U/350mm, 20kg, (barva světle šedá) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.7 | SK20 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK21 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK22 | 19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá) | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK23 | vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.1 | SK24 | Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19“ 1U, černá | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | SK25 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | SK26 | Ochrana svaru 40 mm | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK27 | Svaření optického kabelu SM | 48 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK28 | Adaptér SC singlemode | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK29 | Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK30 | Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK31 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 24 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK32 | optický univerzální kabel, SM 09/125um, 8 vláken | 180 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Silnoproud
| 4.1 | SK33 | Dvojzásuvka 230V, instalace do PK, vč. hlubeké krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK34 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/30mA/AC. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK35 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK36 | Kabel CYA 16mm2 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK37 | DIN lišta 0,5m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK38 | Jistič 16A | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | SK39 | Práce na rozvaděči NN | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | SK40 | Drobný materiál na vybavení stávajících rozvaděčů NN | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.9 | SK41 | Elektrorevize systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 5.1 | SK42 | Demontáž stávajících rozvodů SK v řešených prostorách | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 90x55 D_HD vč. příslušenství | 210 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Podparapetní kanál 130x65 D_HD vč. příslušenství | 22 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Podparapetní kanál 210x70 D_HD vč. příslušenství | 44 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Drátěný kabelový rošt 100x50 vč. příslušenství (výložníky, závěsy, záv. tyče, apod..) | 48 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Drátěný kabelový rošt 200x100 vč. příslušenství (výložníky, závěsy, záv. tyče, apod..) | 40 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Oceloplachový žlab 100x50 bílý, vč. víka a příslušenství | 22 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Lišta LV 24x22 HD | 380 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Lišta LV 40x20 HD | 550 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Lišta LV 40x40 HD | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Lišta LV 60x40 HD | 18 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Krabice přístrojová, hluboká, | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Hmoždinka do betonu 8mm | 1890 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 3980 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Požární ucpávky dle PBŘ | 1.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Sádra | 150 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT16 | Vysekání drážky do zdiva 50x50mm | 24 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT17 | Zához zdiva do 50x50mm | 24 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT18 | Průraz D=6cm, cihla 30cm vč. začištění | 32 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | KT19 | Průraz D=6cm, cihla 45cm vč. začištění | 48 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | KT20 | Průraz D=6cm, beton 30cm vč. začištění | 16 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | KT21 | Průraz D=10cm, beton 45cm vč. začištění | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
SDK Konstrukce
| 2.1 | KT22 | SDK kastlík dvoustranný do 45x40cm (1x záklop GFK sádrokarton, vč. al. rohu, bez izolace) | 55 | bm |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT23 | SDK kastlík dvoustranný do 30x20cm (1x záklop GFK sádrokarton, vč. al. rohu, bez izolace) | 10 | bm |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT24 | revizní dvářka do SDK konstrukcí 20x20cm | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT25 | Demontáž a oprava stávajících SDK konstrukcí | 5 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT26 | Práce spojené s manipulací podhledů, a uvedení do původního stavu | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 4.1 | KT27 | Úklidové práce | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | KT28 | Popl.za ulozeni suti | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | KT29 | Svislá doprava suti prve podlazi | 0.4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | KT30 | Odvoz suti na skladku do 1km | 4 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | KT31 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | KT32 | Spolupráce s ostatními profesemi | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | KT33 | Malířské práce (bílá barva) oprava okolí průrazů vč. barvy | 48 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | KT34 | Oživení systému | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.