## Krycí list
KRYCÍ LIST
Zakázka: | Rekonstrukce zdroje vytápění budovy základní školy
Místo: | Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
Rýmařovská 1815/12, 792 01 Bruntál 1
Objednatel: | Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace |  | IČ: 60802669
Rýmařovská 769/15 792 01 Bruntál 1
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
Cena bez DPH |  |  |  | 0
| Sazba daně | Základ daně |  | Výše daně
DPH základní | 21% | 0 |  | 0
Cena s DPH |  |  |  | 0
Datum a podpis: |  | Datum a podpis:
Objednavatel |  | Zhotovitel
Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko

## Položkový rozpočet
Č | Název položky | MJ | Množství | Cena celkem bez DPH
1 | Stavební práce |  |  | 0
| Stavební úpravy místnosti s plynovými kotli vč. drobných oprav stěn, výmalba stěn a stropů, vyčištění podlahy od nečistot + nátěr | kpl.
2 | Strojní část |  |  | 0
| Dodávka a montáž kaskády plynových kondenzačních kotlů - vč. příslušenství, kotlového okruhu a HVDT | kpl.
| Dodávka a montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu - vč. revize | kpl.
| Dodávka a montáž systému automatického doplňování a úpravy topné vody - vč. úpravy potrubních rozvodů studené vody | kpl.
| Dodávka a montáž potrubních rozvodů, kombinovaného rozdělovače se sběračem, tvarovek, uzavíracích armatur, odlučovač nečistot s magnetem, filtrů, zpětných ventilů, vypouštění, odvzdušnění, teploměry, tlakoměry, vyvažovacích armatur - vč. dopojení na stávající rozvody a stávající a nová zařízení - vč. oběhového čerpadla - topná voda pro vytápění | kpl.
3 | Izolace a nátěry |  |  | 0
| Dodávka a montáž uchycení potrubí + tepelné izolace, snímatelných izolačních pouzder, popisových štítků armatur, kotle, směrových šipek, nátěry potrubí | kpl.
4 | Zemní plyn |  |  | 0
| Dodávka a montáž rozvodů zemního plynu, armatur - vč. dopojení na nové plynové kotle - vč. revize plynu | kpl.
5 | Elektroinstalace |  |  | 0
| Dodávka a montáž elektro (kabeláž, čidla, rozvaděč, zásuvky) - vč. uložení, lišt - vč. silnoproudého dopojení nových zařízení - vč. slaboproudého propojení mezi jednotlivými instalovanými komponenty | kpl.
| Dodávka a montáž systému regulace | kpl.
6 | Demontáže |  |  | 0
| Demontáže, odvoz a likvidace kotlů, strojních zařízení, potrubních rozvodů, armatur, uložení, izolací, kabeláží, kouřovodu, | soub.
7 | Otopná soustava |  |  | 0
| Dodávka a montáž otopných těles v pozinkované úpravě -vč. termostatických venitlů, hlavic, uzavíracího šroubení - vč. napojení na OS | kpl.
8 | Ostatní |  |  | 0
| Odstavení a vypuštění topného systému | soub.
| Proplach a napuštění topného systému změkčenou vodou, kontrola kvality vody | soub.
| Uvedení do provozu vč. funkčních a provozních zkoušek, zaškolení obsluhy | soub.
| Dodavatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavu (DSPS) | soub.
| Přesun hmot + vedlejší náklady | soub.
| Doprava | soub.
| Režijní náklady | soub.