## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | LM1415-P | Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov
| Objednatel: |  | Střední škola, Odry, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00577910
|  |  | Sokolovská 647/1 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 74235 | Odry
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Machýček
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Zdravotechnické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 752.1 | Vzduchotechnika - Odtah |  |  | PSV |  |  | 0
| 752.2 | Vzduchotechnika - Přívod |  |  | PSV |  |  | 0
| 752.3 | Vzduchotechnika - Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M01 | Demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | Ochranné pospojování |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Úpravy a doplnění - PV pro R7 |  |  | MON |  |  | 0
| M04 | Silnoproudé rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| M05 | Ostatní práce |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | LM1415-P | Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Architektonicko-stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | DIL
1 | 342255028R00 | Příčky z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm | m2 | 10.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11313 | 1.24 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.55489 | 6.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Polopříčky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,4*3,9*2 |  | 10.92 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.223 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,4*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
3 | 300RR01 | Příplatek za obezdění vedení ÚT | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.11 |  | 0 |  |  |  |  | 117.86 | [6 empty] | DIL
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.078 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stávající okna : 1,2*2,0*3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
5 | 612421615R00 | Omítka vnitřní stěn, vápenocementová, hrubá zatřená | m2 | 87.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 3.45 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.396 | 34.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pod keramický obklad : 86,85+3,6*0,3 |  | 87.93 | [23 empty] | VV | 0
6 | 611421311R00 | Oprava omítky stropů rovných, vápenné, hrubé, do 30 % plochy | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01561 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.29075 | 18.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
7 | 601015191R00 | Podkladní nátěr stropů a podhledů, pod tenkovrstvé omítky | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.0683 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 601021143RT2 | Omítka stropů a podhledů, štuková, vápenná, ručně tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00513 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.315 | 19.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 612421311R00 | Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, hrubé, do 30 % plochy | m2 | 55.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2358 | 13.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 - nad obkladem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,7*(6,54*2+9,36*2)+0,5*(0,9*2+1,2)*3-(1,2*0,9*3) |  | 55.32 | [23 empty] | VV | 0
10 | 602015191R00 | Podkladní nátěr stěn, pod tenkovrstvé omítky | m2 | 55.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.052 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 602021142RT2 | Omítka stěn, štuková, vápenná, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | 55.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.245 | 13.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů apod. | m | 58.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1818 | 10.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V místě přechodu obkladu/omítky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,54*2+9,36*2+0,5*6-0,8 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
|  | V místě stáv.oken a zárubní : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2+0,9+1,2*6+2,0*6 |  | 24.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.12 |  | 0 |  |  |  |  | 17.76 | [6 empty] | DIL
13 | 632411110R00 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 1.12 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.282 | 17.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyrovnání stávající podlahy : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 13.48 | [6 empty] | DIL
14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.214 | 13.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  |  |  |  | 28.64 | [6 empty] | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 92.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.308 | 28.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 62,98+30,0 |  | 92.98 | [23 empty] | VV | 0
16 | 950RR01 | D+M Zabednění průchodu na chodbě - desky+fólie | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zamezení průchodu prachu a nečistot : 10,0*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
17 | 950RR02 | Demontáž zabednění průchodu na chodbě | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 950RR03 | D+M Ochrana stávající podlahy - desky+fólie | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana podlahy na chodbě : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
19 | 950RR04 | Demontáž ochrany stávající podlahy | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.29 |  |  |  |  | 72.05 | [6 empty] | DIL
20 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.147 | 9.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
21 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.02 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 64.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.41 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.3 | 19.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(6,54*2+9,36*2+0,5*6-0,9)+1,2*0,3*3-(1,2*1,1*3) |  | 64.92 | [23 empty] | VV | 0
23 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 55.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.23 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.105 | 5.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 - nad obkladem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,7*(6,54*2+9,36*2)+0,5*(0,9*2+1,2)*3-(1,2*0,9*3) |  | 55.32 | [23 empty] | VV | 0
24 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.26 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.133 | 8.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
25 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 118.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.11 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.07668 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 55,32+62,98 |  | 118.3 | [23 empty] | VV | 0
26 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž a vystěhování gastro prvků : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.95 | [6 empty] | DIL
27 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 9.9765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.1 | 20.95 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 40.21 | [6 empty] | DIL
28 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky | m2 | 67.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.095 | 6.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 67.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.385 | 26.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vytažení na stěnu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(6,54*2+9,36*2+0,5*6-0,9+3,9*4) |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
30 | 711212602R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.067 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 50.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.11 | 5.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,54*2+9,36*2+0,5*6+3,9*4 |  | 50.4 | [23 empty] | VV | 0
32 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m | t | 0.2907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.567 | 0.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 7.86 | [6 empty] | DIL
33 | 730RR01 | Vypuštění vody z otopných těles a dočasné zaslepení vývodů potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 73515RR10 | Demontáž otopných těles litinových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02493 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 73519R10 | Zpětná montáž otopných těles litinových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.237 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 730RR02 | Uvedení topného systému do provozu, napuštění systému, vyregulování, topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50, Z + 2x | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.087 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí : 28,0 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
38 | 783324140R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z + 2x | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.243 | 3.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stávající radiátory : 5,0*3 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
39 | 998730101R00 | Přesun hmot pro vytápění, v objektech výšky do 6 m | t | 0.08449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.075 | 0.26 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [6 empty] | DIL
40 | 766661122R00 | Montáž dveří otvíravých do ocelové zárubně, jednokřídlových, šířky nad 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 61165004R | Dveře dřevěné interiérové hladké 900 x 1970 mm L/P, CPL, plné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.775 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 549RR01 | Dveřní kování - klika/klika + zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m | t | 0.02175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.255 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.85 |  | 0 |  |  |  |  | 71.17 | [6 empty] | DIL
45 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm | m2 | 62.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.978 | 61.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
47 | 597RR05 | Dlaždice keramická 300 x 300 mm, R11 | m2 | 69.278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0219 | 1.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz specifikace : 62,98*1,1 |  | 69.278 | [23 empty] | VV | 0
48 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 49.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.07 | 3.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,54*2+9,36*2+0,5*6+3,9*4-0,8 |  | 49.6 | [23 empty] | VV | 0
49 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m | t | 1.8498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.598 | 2.96 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.37 |  | 0 |  |  |  |  | 125.91 | [6 empty] | DIL
50 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 87.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 86,85+3,6*0,3 |  | 87.93 | [23 empty] | VV | 0
51 | 781475119R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 200 x 400 mm | m2 | 86.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.288 | 111.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(6,54*2+9,36*2+0,5*6-0,9)-(1,2*1,1*3) |  | 63.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*3,9*4+0,15*3,9*2 |  | 23.01 | [23 empty] | VV | 0
52 | 781675116R10 | Montáž obkladu parapetu obkládačkami keramickými, do tmele, 400 x 200 mm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 26/ I | 0.4 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.řezání obkladu : 1,2*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
53 | 597RR10 | Obkládačka keramická 200 x 400 mm | m2 | 96.723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 1.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (86,85+3,6*0,3)*1,1 |  | 96.723 | [23 empty] | VV | 0
54 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 36.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.12 | 4.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*3+2,0*6+1,4*4+3,9*4 |  | 36.8 | [23 empty] | VV | 0
55 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m | t | 2.3716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.598 | 3.79 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 783RR01 | Nátěr zárubní jednokřídlých - 1x základní + 2x syntetický | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 33.29 | [6 empty] | DIL
57 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 92.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.0135 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : 62,98 |  | 62.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vedlejší místnost : 30,00 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
58 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 238.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03248 | 7.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 784125122R00 | Malba, barva, omyvatelná, bez penetrace, 2x | m2 | 238.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.10191 | 24.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Učebna 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 62,98+55,32 |  | 118.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vedlejší místnost : | [25 empty] | VV | 0
|  | 120,0 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.6 | [6 empty] | DIL
60 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 6.2965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.832 | 5.24 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
61 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 6.2965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.36 | 2.27 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.2965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 3.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 119.6333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
64 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směsný odpad | t | 0.60333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků | t | 5.6742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo a dřevěné výrobky | t | 0.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | LM1415-P | Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Zdravotechnické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 4.11 | [6 empty] | DIL
1 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 100 x 100 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01634 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.253 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 5.33 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 20,0*0,1*0,1 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
3 | 612RR10 | Zapravení vyvrtaného otvoru | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 12.84 | [6 empty] | DIL
4 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.214 | 12.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.7 |  |  |  |  | 28.96 | [6 empty] | DIL
5 | 974042553R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové nebo monolitické dlažbě do 100 x 100 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.44 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.76 | 15.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 100 x 100 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.22 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.342 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.01963 | 0.04 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.25 | 6.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Prostup stropem : 0,2*6 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Prostup stěnou v 1.PP : 0,4*2 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
8 | 970053100R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 100 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.645 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 970056100R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00261 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.989 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.69 | [6 empty] | DIL
10 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0.80472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.1 | 1.69 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 29.74 | [6 empty] | DIL
11 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm vč.tvarovek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.359 | 4.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm vč.tvarovek | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.819 | 6.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm vč.tvarovek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.6682 | 13.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm vč.tvarovek | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.7967 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 721176RR01 | Příplatek za složité zavěšení potrubí | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.174 | 1.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.048 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 721RR01 | Napojení na stávající lapák | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 64.28 | [6 empty] | DIL
20 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.5429 | 23.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.6343 | 16.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 722172413R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.6828 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 722181213RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.129 | 5.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 722181213RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.129 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 722181213RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.142 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 722237133R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.227 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 722237134R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 722RR05 | D+M Rohový ventil 1/2'' | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 722RR06 | D+M Rohový ventil 3/8'' | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.062 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 722280110R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 3.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 722RR03 | Napojení na stávající vodovod + osazení 3x KK1 + nerezové dvířka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 113 | D+M Umyvadlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Hmotnost balení: 16,00 kg : | [25 empty] | VV | 0
|  | Materiál: keramika : | [25 empty] | VV | 0
|  | Barva popisná: bílá : | [25 empty] | VV | 0
|  | Barva základní: bílá : | [25 empty] | VV | 0
|  | Šířka: 60 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Výška: 17 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Hloubka: 45 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | otvor pro baterii uprostřed : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 113.1 | D+M Baterie umyvadlová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ramiko 15cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 113.2 | D+M Sifon umyvadlový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Barva popisná chrom : | [25 empty] | VV | 0
|  | Design kulatý : | [25 empty] | VV | 0
|  | Výška 17,7 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Hloubka 28 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vtok 5/4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Průměr odpadu DN32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 113.3 | D+M Zásobník na skládané papírové ubrousky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerez provedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 113.4 | D+M Zásobník na tekuté mýdlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerez provedení : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 114 | D+M Podlahová vpusť 150x150mm s protizápachovou uzávěrou, zemnící kolík | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.17 | [6 empty] | DIL
40 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 0.69526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.832 | 0.58 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
41 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 0.69526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.36 | 0.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.69526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.34 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
43 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.6479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
44 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směsný odpad | t | 0.69526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | LM1415-P | Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 1.31 | [6 empty] | DIL
1 | 310237282R00 | Zazdívka otvorů plochy do 0,25 m2 cihlami, ve zdi do tl. 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.485 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.312 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zazdění stávajícího otvoru : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 612RR10 | Zapravení vyvrtaného otvoru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.56 | [6 empty] | DIL
3 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0.214 | 8.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  |  |  |  | 29.41 | [6 empty] | DIL
4 | 970031450R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 450 mm | m | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.35 |  | Vlastní | Indiv | 6.9 | 12.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové otvory : 1,0+0,85 |  | 1.85 | [23 empty] | VV | 0
5 | 970033450R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 450mm | m | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.3 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 970034450R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 450 mm | m | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.115 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 970031500R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 500 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 6.9 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nový otvor : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 970033500R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 500mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.3 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 970034500R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 500 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.115 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.16 | [6 empty] | DIL
10 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0.55208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.1 | 1.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 752.1 | Vzduchotechnika - Odtah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 204 | D+M Potrubní rozvody - o200mm, 50% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
12 | 204.1 | D+M Potrubní rozvody - o250mm, 30% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 204.2 | D+M Potrubní rozvody - o315mm, 20% tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
14 | 204.3 | D+M Potrubní rozvody - o355mm, 20% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
15 | 205 | D+M Protidešťová žaluzie 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 206 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | závitové tyče, objímky s gumou, montážní konzola ventilátoru, těsnící pásky, tmely, šrouby, nýty : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 752.2 | Vzduchotechnika - Přívod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 210 | D+M Potrubí čtyřhranné izolované | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 500x315 včetně 50% tvarovek : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 211 | D+M Přívodní jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přívodní větrací jednotka s filtry, elektrickým ohřevem 1.180 m3/h ,100 Pa, 9 kW 3/N/PE 400 V : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 212 | D+M Protidešťová žaluzie 500x315 RAL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 213 | D+M Tlumič hluku 500x315 l=1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 214 | D+M Textilní přívodní vyúsť 1/2 D 500 l=6000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 80 Pa, 1200 m3/h včetně AL kotvících lišt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 752.3 | Vzduchotechnika - Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 220 | Revize, elektro VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Cena revizí za připojení VZT : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 221 | Zaškolení VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Cena montáže je za veškeré práce a montáže, zaškolení, náklady na montážní materiál : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.93 | [6 empty] | DIL
24 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 0.55395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.832 | 0.46 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
25 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 0.55395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.36 | 0.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
26 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.55395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.27 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
27 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6.0934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
28 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směsný odpad | t | 0.55395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 04 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | LM1415-P | Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M01 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | M01-01 | Demontáž stáv. elektroinstalace související s řešenými prostory Kabelová vedení související s elektroinstalací jiných než řešených prostor zachovat! | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | M01-02 | Demontáže v rozváděči HR | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | M01-03 | Vyhledávání funkční kabeláže jiných prostor, popř. jejich úprava | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M02 | Ochranné pospojování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | M02-01 | Výřez drážky ve zdivu/v podlaze 15x15mm vč.likvidace | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | M02-01b | Výplň rýh ve zdivu/v podlaze 15x15 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | M02-02 | Svorka ZSA16+Cu pásek | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | M02-03 | H07V-K 6 ZŽ | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | M02-04 | H07V-K 25 ZŽ | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | M02-05 | Napojení vodičů OP do stáv. MET | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | M02-06 | Pomocný a ochranný a podružný montážní materiál | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M03 | Úpravy a doplnění - PV pro R7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | M03-01 | Výměna FA9 v HR za FA B80A/3 - celek | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | M03-02 | Úprava a doplnění stávající skříně rozváděče R7 (výbava, vodiče H07V-K, vč. zapojení prvků stáv. el. instalace, kterou je nutné zachovat) - komplet dle schématu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | M03-03 | PRAFlaSafe+ X-J 4x25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | M03-04 | Ocel. lišta s třídou realcena oheň A1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | M03-05 | Požární ucpávky | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | M03-06 | Pomocný a ochranný a podružný montážní materiál | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M04 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | M04-01 | CYKY-J 3x2,5 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | M04-02 | CYKY-J 5x6 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | M04-03 | CYKY-J 5x4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | M04-04 | H07RN-F 5G6 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | M04-05 | Ohebná el. instal. trubka pr. 40mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | M04-06 | Tlačítko Total Stop se slíčkem, červená, 1xNO 230VAC/10A, IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | M04-07 | PRAFlaDur-O 3x1,5 P60-R | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | M04-08 | Spínač otočný, 400V AC, 25A, N+PE, IP65, pod omítku, uzamykatelný | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | M04-09 | Výsek kapsy pro otočný vypínač | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | M04-10 | Vypínač řazení č.1, pod omítku - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | M04-11 | Dvojnásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, pod omítku - komplet | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | M04-12 | Dvojnásobná zásuvka 250V, 16A, IP40, pod omítku s SPD T3 - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | M04-13 | CYKY-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | M04-14 | CYKY-O 3x1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | M04-15 | UTP cat 6 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | M04-16 | Nouzové LED svítidlo s piktogramem ve směru úniku, svítí při výpadku napětí, SC 125 SA 3H MT IP44, 159lm, 4W, LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | M04-17 | Krabice KU68, vč. osazení a sádrování | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | M04-18 | Vykroužení kapsy pro krabici ve zdi | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | M04-19 | Krabice 85x85x40mm, IP54, vč. svorek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | M04-20 | Drážka ve zdi do šíře 20mm a hloubky 20mm vč.likvidace | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | M04-20b | Výplň rýh ve zdivu 20x20 mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | M04-21 | Drážka ve zdi do šíře 35mm a hloubky 35mm vč.likvidace | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | M04-21b | Výplň rýh ve zdivu 35x35 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | M04-22 | Přesun stáv. anténní zásuvky pro TV na novou pozici k silové zásuvka pro TV | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | M04-23 | LED Svítidlo a - Průmyslové prachotěsné svítidlo s úcinností 94% a system. difusorem, Al chladič, Délka 150cm, 9675lm, 54W, Ra80, 4000K, IP66 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | M04-24 | Lankový stropní závěs osvítidla | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | M04-25 | Pomocný montážní a spojovací materiál | ckl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M05 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | M05-02 | Zprovoznění vč. zkoušek a zaškolení obsluhy | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | M05-03 | Dokumentace DSPS | clk. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | M05-04 | Přesun a doprava materiálu | clk | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | M05-05 | Výchozí revize EZ - instalace | ckl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 VRN Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | LM1415-P | Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | VON001 | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro pro vádění díla : | [25 empty] | VV | 0
|  | - kanceláře řídících pracovníků : | [25 empty] | VV | 0
|  | - sociální objekty pro pracovníky stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | - buňka s koupelnou : | [25 empty] | VV | 0
|  | - mobilní WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | - oplocení stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | - ostraha staveniště : | [25 empty] | VV | 0
|  | - vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků : | [25 empty] | VV | 0
|  | - zajištění podružných měření spotřeby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | VON002 | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie : | [25 empty] | VV | 0
|  | - příjezdy a přístupy na staveniště : | [25 empty] | VV | 0
|  | - úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb : | [25 empty] | VV | 0
|  | z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření : | [25 empty] | VV | 0
|  | - provozní náklady na energie,náklady na vybavení, objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | VON003 | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | VON004 | Provozní a územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu ( pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územní vlivy ( území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Náklady za ztížené přesuny materiálů v místě stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | VON005 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Koordinovat práce poddodavatelů na na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | VON006 | Dokumentace skutečného provedení , předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - Vypracování projektu skutečného provedení díla : | [25 empty] | VV | 0
|  | - Předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | VON008 | Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu