Dětský flexibilní endoskop – 2 ks                                                                       Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Z důvodu ekonomické ochrany investic požaduje zadavatel kompatibilitu se systémy ATMOS C31 Economy a Heinemann Modula Europa v jeho vlastnictví |  |
| Pracovní délka endoskopu min. 270mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ø endoskopu na distálním konci max. 2,5mmm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ohyb distálního konce min. 180˚/90˚ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Úhel rozhledu min. 80˚ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |