Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Transportní vozík (4 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Transportní vozík určen k přesunu pacienta, snadno se přepravuje a skladuje |  |  |  |
| Konstrukce vozíku vyrobena z ocelových trubek nebo jiného podobného kvalitního materiálu, který zajišťuje pevnost a stabilitu vozíku |  |  |  |
| Vozík umožňuje zatížení (nosnost) min. 110 kg |  |  |  |
| Područky pro větší pohodlí pacienta |  |  |  |
| Odnímatelné a odklopné podnožky |  |  |  |
| Ze zadní strany vozíku dvě madla k tlačení pacienta |  |  |  |
| Pojízdný, postaven na čtyřech kolech s možností zabrzdění alespoň dvou |  |  |  |
| Zadní kola alespoň o průměru 30 cm nebo větší |  |  |  |
| Šířka sedáku minimálně 45 cm |  |  |  |
| Výška sedáku od podlahy minimálně 50 cm |  |  |  |
| Hmotnost celého vozíku maximálně 20 kg |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího