Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Přístroj pro distanční elektroterapii (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| dravotnický přístroj určený pro bezkontaktní distanční elektroterapii při léčbě algických stavů pohybového aparátu pro tišení boleti a podporu hojení |  |  |  |
| Bez nutnosti přikládání elektrod na tělo pacienta – lze aplikovat přes ortézu/sádru |  |  |  |
| Terapeutické působení zaměřené na analgetické, regenerační, protizánětlivé a hojivé účinky |  |  |  |
| Nastavení intenzity signálu pomocí regulátoru |  |  |  |
| Alespoň 120 zavedených diagnóz s předprogramovanými elektroléčebnými proudy s možností vytvářet další diagnózy s plně individuálními parametry elektroléčebných proudů |  |  |  |
| Vytváření a ukládání uživatelských procedur |  |  |  |
| Impulsní a interferenční proudy |  |  |  |
| Minimálně 300 impulsních a 300 interferenčních terapeutických programů |  |  |  |
| Členění programů dle typu onemocnění i lokalizace obtíží |  |  |  |
| Indukované elektrické napětí a proud ve tkáni při 100% intenzitě: |  |  |  |
| • Impulsní proudy – minimálně 1,3 mV/cm; 0,1 A/m² |  |  |  |
| • Interferenční proudy – minimálně 7 mV/cm; 0,5 A/m² |  |  |  |
| Magnetická indukce aplikátoru při maximální intenzitě: minimálně 1 mT pro interferenční proudy a 2 mT pro impulsní proudy |  |  |  |
| Napájecí napětí v rozmezí 220-240 V |  |  |  |
| Příkon: maximálně 25 VA |  |  |  |
| Hmotnost přístroje: maximálně 20 kg |  |  |  |
| Součástí dodání bude síťový kabel, elektroléčebný aplikátor a polohovatelný pojízdný stojan na bržděných kolečkách |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího