Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Dávkovač injekční (2 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání lineárního dávkovače určeného pro přesné podávání léčiv a infuzních roztoků prostřednictvím injekčních stříkaček, vhodného pro lůžková oddělení |  |  |  |
| Ovládání přes barevný dotykový displej (o velikosti minimálně 3"), přes tlačítka nebo kombinovaně dotykovým displejem i tlačítky |  |  |  |
| Displej musí zobrazovat minimálně rychlost dávkování, podaný objem, zvolený režim, alarmová hlášení a stav napájení |  |  |  |
| Musí umožňovat použití stříkaček o objemech minimálně: 5, 10, 20, 30 a 50/60 ml různých výrobců |  |  |  |
| Nastavení rychlosti dávkování minimálně v rozsahu 0,1–1 500 ml/h |  |  |  |
| Nastavení objemu infuze minimálně v rozsahu 0,1-9999 ml |  |  |  |
| Nastavení okluzního tlaku minimálně v 10 úrovních |  |  |  |
| Funkce BOLUS v ručním i automatickém režimu |  |  |  |
| Funkce KVO (keep vein open) s nastavitelnou rychlostí v rozsahu minimálně 0,1–5 ml/h |  |  |  |
| Musí umožňovat pohotovostní režim (stand-by režim) |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| Hmotnost zařízení maximálně 3 kg |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího