Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Mobilní vážící křeslo (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání ověřené elektronické vážicí židle, která je schváleným stanoveným měřidlem a je určená pro stanovení tělesné hmotnosti pacientů se sníženou pohyblivostí |  |  |  |
| Nosnost židle minimálně 150 kg |  |  |  |
| Digitální přehledný displej, na kterém se zobrazí naměřené hodnoty |  |  |  |
| Musí umožňovat funkci pro odečtení hmotnosti podložek nebo dalšího příslušenství a funkci pro podržení naměřené hodnoty na displeji po ukončení vážení |  |  |  |
| Opěrka zad |  |  |  |
| Sklopné nebo jinak odnímatelné područky a opěrka nohou |  |  |  |
| Vybaveno čtyřmi pojezdovými kolečky, přičemž minimálně dvě kolečka musí být opatřena brzdou |  |  |  |
| Napájení zařízení ze sítě, ale zároveň musí být vybaveno baterií, umožňující provoz bez připojení k elektrické síti s výdrží baterie minimálně 30 hodin běžného provozu na jedno nabití |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího