Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – CRP přístroj (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) |  |  |  |
| Vzorek: plná kapilární krev/plná venózní krev, sérum, plazma |  |  |  |
| Objem vzorku: do 10 µl |  |  |  |
| Rozsah měření: minimálně 2-280 mg/l |  |  |  |
| Doba odezvy: do 5 minut od vložení vzorku |  |  |  |
| Možnost použití bez potřeby kalibrace mezi jednotlivými testy |  |  |  |
| Přístroj musí být navržen tak, aby systém odběru a zpracování vzorků byl maximálně uživatelsky jednoduchý a intuitivní s cílem minimalizovat riziko chyb v preanalytické fázi |  |  |  |
| USB připojení |  |  |  |
| Možnost vložení ID obsluhy a ID pacienta |  |  |  |
| Možnost připojení do LIS |  |  |  |
| Interní kontrola kvality minimálně na dvou hladinách, uložitelná v paměti přístroje a dostupná k exportu |  |  |  |
| Pacientské výsledky – uložitelné v paměti přístroje a dostupné k exportu |  |  |  |
| Jednoduché ovládání přes dotykovou LCD obrazovku |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího