Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Transportní lůžko (2 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání transportního hydraulického tří segmentového lehátka určeného pro převoz pacientů ve zdravotnickém provozu |  |  |  |
| Konstrukce lehátka musí být odolná, vyrobena z kvalitního pevného kovového nebo podobného materiálu, vhodného pro každodenní používání |  |  |  |
| Hlavový a nožní segment je hydraulicky polohovatelný (nahoru – dolů) |  |  |  |
| Výška ložné plochy lehátka hydraulicky nastavitelná v rozsahu minimálně 60–90 cm |  |  |  |
| Šířka lehátka minimálně 70 cm |  |  |  |
| Délka lehátka minimálně 190 cm |  |  |  |
| Omyvatelná ložná plocha s povrchem vhodným pro čištění a dezinfekci |  |  |  |
| Sklopné nebo zasouvací bezpečnostní postranice pro zajištění bezpečnosti pacienta |  |  |  |
| Nosnost lehátka minimálně 170 kg |  |  |  |
| Čtyři pojezdová kolečka s brzdou nebo centrálním brzdovým systémem |  |  |  |
| Vybaveno ochrannými nárazníky, které chrání lehátko i okolní vybavení při manipulaci |  |  |  |
| Barva polstrování dle aktuálního vzorníku dodavatele |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího