Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Sprchovací křeslo (10 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání pojízdného sprchovacího a klozetového vozíku (křesla) určeného pro hygienu a transport imobilních nebo částečně mobilních pacientů ve zdravotnickém/sociálním provozu |  |  |  |
| Musí být vybaveno odolnou konstrukcí z korozivzdorného materiálu, vhodnou pro použití ve vlhkém prostředí, zejména ve sprchách a hygienických zázemích – konstrukce musí být uzpůsobena pro každodenní provoz |  |  |  |
| Omyvatelný sedák s výřezem – musí umožňovat použití jako sprchovací i klozetové křeslo |  |  |  |
| Součástí vozíku musí být vyjímatelná toaletní nádoba s víkem |  |  |  |
| Šířka sedáku minimálně 45 cm |  |  |  |
| Hloubka sedáku minimálně 40 cm |  |  |  |
| Odklopné nebo odnímatelné područky |  |  |  |
| Odklopné nebo odnímatelné podnožky |  |  |  |
| Omyvatelná a polstrovaná opěrka zad |  |  |  |
| Vybaveno čtyřmi pojezdovými kolečky, přičemž všechna kolečka musí být opatřena brzdou |  |  |  |
| Nastavitelná výška sedu |  |  |  |
| Madlo pro ovládání manipulaci s křeslem |  |  |  |
| Nosnost křesla minimálně 100 kg |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího