Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Sprchovací lůžko (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání pojízdného sprchovacího lůžka určeného pro hygienickou péči o imobilní nebo omezeně mobilní pacienty |  |  |  |
| Musí být vybaveno odolnou konstrukcí z korozivzdorného materiálu, vhodného pro použití ve vlhkém prostředí, zejména ve sprchách a hygienických zázemích – konstrukce musí být uzpůsobena pro každodenní provoz |  |  |  |
| Lůžko musí být vybaveno omyvatelnou ložnou plochou/matrací určenou pro sprchování pacienta |  |  |  |
| Sklopné postranice – např. pro usnadnění přesunu pacienta z transportního lehátka na sprchovací lůžko |  |  |  |
| Hydraulicky nastavitelná výška ložné plochy v rozsahu minimálně 60–90 cm |  |  |  |
| Délka ložné plochy minimálně 190 cm |  |  |  |
| Šířka ložné plochy minimálně 60 cm |  |  |  |
| Musí být vybaveno čtyřmi pojezdovými kolečky, které musí umožňovat bezpečné zabrzdění lůžka – požadován je centrální brzdový systém nebo jiné rovnocenné řešení |  |  |  |
| Průměr koleček musí být minimálně 150 mm |  |  |  |
| Nosnost lůžka minimálně 200 kg |  |  |  |
| Součástí lůžka musí být řešení umožňující odvod vody z ložné plochy, včetně odtokové hadice |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího