Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Prstový oxymetr (3 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání prstových pulzních oxymetrů určených k neinvazivnímu měření funkční saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO₂) a tepové frekvence (PR) u pacientů |  |  |  |
| Nastavení alarmových mezí, zvukový a vizuální alarm při překročení nastavených limitů |  |  |  |
| Zapnutí automaticky po vložení prstu |  |  |  |
| Vypnutí automaticky po vyjmutí prstu nebo po uplynutí doby nečinnosti |  |  |  |
| Měřené hodnoty jsou uvedeny na barevném displeji |  |  |  |
| Zobrazení stavu baterie na displeji |  |  |  |
| Napájení zařízení musí být řešeno pomocí dvou baterií typu AAA, případně řešeno jiným bateriovým napájením |  |  |  |
| Výdrž zařízení až 30 hodin měření při dvou bateriích |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího