Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Ruční oxymetr (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání ručního pulzního oxymetru určeného k neinvazivnímu měření funkční saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO₂) a tepové frekvence |  |  |  |
| Oxymetr musí být vybaven barevným displejem o velikosti minimálně 3" |  |  |  |
| Měření SpO2minimálně v rozsahu: 0% – 100% |  |  |  |
| Měření tepové frekvence minimálně v rozsahu: 30bpm – 200bpm |  |  |  |
| Měření perfuzního indexu minimálně v rozsahu: 0,2–20 % |  |  |  |
| Oxymetr musí umožňovat ukládání naměřených dat v interní paměti |  |  |  |
| Zařízení musí být vybaveno vizuálním a akustickým alarmem a musí umožňovat nastavení alarmových mezí pro SpO₂ a tepovou frekvenci |  |  |  |
| Napájení zařízení řešeno integrovanou dobíjecí lithium-iontovou baterií s výdrží minimálně 15 hodin provozu |  |  |  |
| Nabíjení prostřednictvím nabíječky/dokovací stanice/USB kabelu |  |  |  |
| Zařízení musí být kompatibilní minimálně s prstovým senzorem pro dospělé, který bude součástí dodání |  |  |  |
| Lehký, kompaktní – hmotnost zařízení max. 300g |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího