Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Tlakoměr digitální (4 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Dodání automatického digitálního tonometru určeného k neinvazivnímu měření systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence |  |  |  |
| Zařízení musí být určeno pro oscilometrické měření krevního tlaku na paži a musí umožňovat jednoduché ovládání minimálně jedním tlačítkem |  |  |  |
| Tlakoměr musí být vybaven standardní manžetou pro obvod paže minimálně v rozsahu 22–40 cm |  |  |  |
| Rozsah měření krevního tlaku musí být minimálně – systolický tlak: 70–250 mmHg, diastolický tlak: 40–210 mmHg |  |  |  |
| Rozsah měření tepové frekvence musí být minimálně 50–180 tepů/min |  |  |  |
| Tlakoměr musí být vybaven funkcí kontroly správného utažení manžety nebo jinou funkcí signalizující správné nasazení / utažení manžety |  |  |  |
| Funkce detekce nepravidelného srdečního rytmu a funkce detekce pohybu těla při měření, případně obdobnou funkce upozorňující na nevhodný pohyb během měření, který mohl ovlivnit naměřené hodnoty |  |  |  |
| Napájení bateriově i pomocí síťového zdroje |  |  |  |
| Součástí dodání musí být kompatibilní síťový zdroj pro napájení tonometru z elektrické sítě 230 V / 50 Hz. |  |  |  |
| Přístroj zároveň lze napájet pomocí baterií typu AA nebo AAA |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího