Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Resuscitační vozík (1 ks), Vizitní vozík (1 ks), Převazový vozík (1 ks)

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| - Resuscitační vozík (1 ks) |  |  |  |
| Dodání mobilního resuscitačního vozíku určeného pro zajištění neodkladné resuscitační péče |  |  |  |
| Konstrukce vozíku musí být vyrobena z oceli nebo jiného materiálu s podobnými vlastnostmi |  |  |  |
| Pracovní deska vyrobena z nerezového materiálu s ochrannými rohy |  |  |  |
| Nosnost pracovní desky minimálně 20 kg |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven minimálně pěti zásuvkami různých velikostí včetně rozdělovačů |  |  |  |
| Zásuvky musí být vybaveny teleskopickými pojezdy s dotahem a tlumeným dovřením |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven centrálním uzamykáním zásuvek |  |  |  |
| Celková nosnost vozíku musí být minimálně 150 kg. |  |  |  |
| Součástí vozíku musí být resuscitační podložka umístěná na zadní straně vozíku + kapsa nebo držák na defibrilátor, držák kyslíkové lahve se zajišťovacími pásy, zásuvková lišta 230 V s minimálně 4 zásuvkami, sklopný nerezový stolek s nosností minimálně 10 kg, držák kontejneru na použité jehly, držák na rukavice, stojan či další rozšiřující příslušenství |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven ergonomickým tlačným madlem |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven čtyřmi otočnými kolečky o průměru minimálně 125 mm, z toho minimálně 2 kolečka musí být vybavena brzdou |  |  |  |
| Ochranné prvky: nárazníky, krytky, ochranné rohy, madla |  |  |  |
| Nabídka barev ze vzorníku |  |  |  |
| - Vizitní vozík (1 ks) |  |  |  |
| Dodání mobilního vozíku určeného pro uložení zdravotnické dokumentace při lékařských vizitách a uložení zdravotnického materiálu |  |  |  |
| Konstrukce vozíku musí být vyrobena z oceli nebo jiného materiálu s podobnými vlastnostmi |  |  |  |
| Pracovní deska vyrobena z nerezového materiálu s ochrannými rohy |  |  |  |
| Nosnost pracovní desky minimálně 20 kg |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven minimálně dvěma zásuvkami s nosností minimálně 20 kg každá a součástí každé zásuvky je rozdělovač |  |  |  |
| Zásuvky musí být vybaveny teleskopickými pojezdy s dotahem a tlumeným dovřením |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven centrálním uzamykáním zásuvek |  |  |  |
| Součástí vozíku musí být uzamykatelný prostor pro dokumentaci a pořadač zdravotnické dokumentace s kapacitou minimálně 10 složek formátu A4 |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven ergonomickým tlačným madlem |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven čtyřmi otočnými kolečky o průměru minimálně 125 mm, z toho minimálně 2 kolečka musí být vybavena brzdou |  |  |  |
| Celková nosnost vozíku musí být minimálně 130 kg |  |  |  |
| Součástí vozíku musí být sklopný nerezový stolek s nosností minimálně 10 kg a další příslušenství, jako např. koš |  |  |  |
| Ochranné prvky: nárazníky, krytky, ochranné rohy, madla |  |  |  |
| Nabídka barev ze vzorníku |  |  |  |
| - Převazový vozík (1 ks) |  |  |  |
| Dodání mobilního vozíku určeného pro uložení zdravotnické dokumentace při lékařských vizitách a uložení zdravotnického materiálu |  |  |  |
| Konstrukce vozíku musí být vyrobena z oceli nebo jiného materiálu s podobnými vlastnostmi |  |  |  |
| Pracovní deska vyrobena z nerezového materiálu s ochrannými rohy |  |  |  |
| Nosnost pracovní desky minimálně 20 kg |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven minimálně čtyřmi zásuvkami různých velikostí, včetně rozdělovačů |  |  |  |
| Zásuvky musí být vybaveny teleskopickými pojezdy s dotahem a tlumeným dovřením |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven centrálním uzamykáním zásuvek |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven ergonomickým tlačným madlem |  |  |  |
| Vozík musí být vybaven čtyřmi otočnými kolečky o průměru minimálně 125 mm, z toho minimálně 2 kolečka musí být vybavena brzdou |  |  |  |
| Součástí vozíku musí být držák rukavic, držák kontejneru na použité jehly, nádoba na infekční odpad o objemu minimálně 15 l, závěsná plastová vanička nebo obdobná odkládací nádoba či další rozšiřující příslušenství |  |  |  |
| Celková nosnost vozíku musí být minimálně 130 kg |  |  |  |
| Součástí vozíku musí být sklopný nerezový stolek s nosností minimálně 10 kg a další příslušenství, jako např. koš |  |  |  |
| Ochranné prvky: nárazníky, krytky, ochranné rohy, madla |  |  |  |
| Nabídka barev ze vzorníku |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího