Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Zdravotnické pomůcky

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| - Polohovací válec (6 ks) |  |  |  |
| Podložka na různé části těla – hlavu, krk, kotníky nebo kolena |  |  |  |
| Rozměry min. 125 x 20 cm |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Vertikalizační klín (3 ks) |  |  |  |
| Opěrka s područkami – určeno pro pacienty s problémem udržet rovnováhu |  |  |  |
| Rozměry min. 50x60x50 cm |  |  |  |
| Pěnový, měkký |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Abdukční polštář (6 ks) |  |  |  |
| Polohovací pomůcka určena pro odlehčení rizikových partií těla |  |  |  |
| Slouží k prevenci i podpoře léčby proleženin |  |  |  |
| Rozměry min. 60x35 cm |  |  |  |
| Výplň tvoří měkké kuličky |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Kolo proti proleženinám (5 ks) |  |  |  |
| Zabraňuje stálému tlaku na cévy a tím zabraňuje vzniku proleženin |  |  |  |
| Průměr kola minimálně 30 cm |  |  |  |
| Omyvatelný povrch |  |  |  |
| - Antidekubitní polštář (6 ks) |  |  |  |
| Poskytuje odlehčení pro křížovou a kostrční část pánve, pomáhá při prevenci či terapii dekubitů apod. |  |  |  |
| Rozměry min. 40x40 cm |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Klín na polohování (6 ks) |  |  |  |
| Pomůcka zabezpečuje optimální polohu v lehu i v sedě, pomáhá prokrvovat a uvolňovat a předchází vzniku proleženin |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Polohovací “W“ (4 ks) |  |  |  |
| Pomůcka určená k prevenci a léčbě dekubitů v oblasti předloktí |  |  |  |
| Rozměry: 60x15x25 cm |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Polohovací polštář velký (4 ks) |  |  |  |
| Pomůcka pro polohování, prevence proti vzniku proleženin |  |  |  |
| Výplň tvoří měkké kuličky – přizpůsobí se tělu a snižuje tlak na postižená místa |  |  |  |
| Rozměry min. 50x40 cm |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Stolička na nohy (3 ks) |  |  |  |
| Jednostupňová stolička na nohy s protiskluzovým povrchem |  |  |  |
| - Balanční podložka (3 ks) |  |  |  |
| Pomůcka k posílení hlubokého trupového svalstva, pro prevenci a léčbu bolesti zad, zlepšení koordinace pohybu a rovnováhy |  |  |  |
| Omyvatelný/pratelný povrch |  |  |  |
| - Stupínek (stepper) (3 ks) |  |  |  |
| Pomůcka pro obnovu hybnosti, stability a síly po úrazech nebo operacích dolních končetin |  |  |  |
| Rozměry min. 50x40 cm |  |  |  |
| - Spirální stabilizace – SM Lano (2 ks) |  |  |  |
| Elastické lano pro SM systém vytváří postupně se zvyšující odpor pro optimální stabilizaci a mobilitu těla |  |  |  |
| - Francouzské berle (10 párů/20 ks) |  |  |  |
| Pojízdná pomůcka pro podporu chůze a odlehčení nohou |  |  |  |
| Opěrka předloktí |  |  |  |
| Nastavitelná výška |  |  |  |
| - Vysoké chodítko (4 ks) |  |  |  |
| Pomůcka pro podporu chůze |  |  |  |
| Opěrka na ruce a madla |  |  |  |
| Čtyři pojízdná kolečka o průměru min. 15 cm |  |  |  |
| - Nízké chodítko (4 ks) |  |  |  |
| Pojízdná pomůcka pro podporu chůze |  |  |  |
| Čtyři pojízdná kola o průměru min. 15 cm |  |  |  |
| Výškově nastavitelné rukojeti |  |  |  |
| Polstrované opěrky |  |  |  |
| Nosnost minimálně 100 kg |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího