Příloha č. 1a

Liposukční přístroj

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Přístroj pro liposukci i přenos části buněk do jiných částí těla | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Součástí přístroje bude zařízení pro oddělování tekutiny od tukové tkáně – pomocí podtlaku a sedimentace, opakovaně použitelné | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavitelná intenzita a tlak vodního paprsku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hmotnost přístroje max. 70kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podtlak max. 850mbar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průtok max. 190ml/min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dodavatel k nabídce přiloží 2 tabulky (celková cena a cena materiálu), kde specifikuje všechny komponenty, příslušenství a spotřební materiál nezbytný k provedení velké a malé liposukce a výkonů s přenosem tuku | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Spotřební materiál: |  |
| Kompletní spotřební materiál pro velkou liposukci včetně zákroku s větším přenosem tuku (aplikátory, kanyly, sukční vaky, spojovací a odpouštěcí hadičky, nádoby na tuk), jednorázový spotřební materiál min. 2 balení po 5ks, spotřební materiál k opakovanému použití min. 2 balení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kompletní spotřební materiál pro malou liposukci včetně zákroku s malým přenosem tuku (aplikátory, kanyly, sukční vaky, spojovací a odpouštěcí hadičky, nádoby na tuk), jednorázový spotřební materiál min. 2 balení po 5ks, spotřební materiál k opakovanému použití min. 2 balení | Klikněte a uveďte ANO/NE |