**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna** |
| Březová | Gručovice | Vítkov | vodovod | Výstavba vodovodu o průměru d63 mm délky 320 m a úpravny vody s kapacitou 15 m3/den, jejíž součástí bude podzemní vodojem o objemu 15 m3, pro napojení vrtu HVB-3. |
| Dobratice | - | Frýdek-Místek | vodovod | Výstavba vodovodů Rybníky délky 404 m a Dolní Kravín délky 537 m |
| Lhotka u Litultovic | - | Opava | vodovod | Dostavba vodovodu v centrální části obce v délce 254 m a výstavba přivaděče pro místní část Životické Hory v délce 1 775 m. |
| Lichnov | - | Frenštát pod Radhoštěm | vodovod | Rozšíření stávajícího vodojemu o 25 m3. |
| Lichnov | - | Frenštát pod Radhoštěm | kanalizace | Rozšíření kanalizace do lokality Ráj z potrubí DN 250 v délce 700 m. |
| Město Albrechtice | Hynčice | Krnov | vodovod | Úprava popisů dle současného stavu. Vodovod byl napojen na rozvodnou síť Město Albrechtice. |
| Město Albrechtice | Hynčice | Krnov | kanalizace | Podpora individuálního čištění. |
| Město Albrechtice | Linhartovy | Krnov | vodovod | Zrušení stávajícího zdroje a rozšíření vodovodní sítě s napojením na rozvodnou síť Město Albrechtice. |
| Město Albrechtice | Město Albrechtice | Krnov | vodovod | Úprava popisů dle současného stavu. |
| Město Albrechtice | Město Albrechtice | Krnov | kanalizace | Kanalizace byla vybudována, zbývá dostavět cca 2 km. |
| Město Albrechtice | Opavice | Krnov | vodovod | Výstavba vodovodu délky 2,7 km napojeného na rozvodnou síť Město Albrechtice. |
| Město Albrechtice | Žáry | Krnov | vodovod | Úprava popisů dle současného stavu. |
| Město Albrechtice | Žáry | Krnov | kanalizace | Úprava popisů dle současného stavu. |
| Mokré Lazce | - | Opava | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace DN 250 - 1000 délky 8 400 m, tlakové kanalizace DN 80 - 100 délky 512 m a ČOV pro 1 300 EO. |
| Návsí | - | Jablunkov | vodovod | Realizace tří vrtů hloubky 70 m a jejich napojení na vodojem. |
| Orlová | Lazy | Orlová | vodovod | Úprava popisů dle současného stavu. |
| Orlová | Lazy | Orlová | kanalizace | Úprava popisů dle současného stavu. |
| Orlová | Lutyně | Orlová | vodovod | Rozšíření vodovodní sítě o 7 200 m. |
| Orlová | Lutyně | Orlová | kanalizace | Výstavba gravitační kanalizace DN 250 - 300 délky cca 17 660 m, tlakové kanalizace délky 10 340 m a ČOV pro 1 150 EO. |
| Orlová | Město | Orlová | vodovod | Rozšíření vodovodní sítě o 2 000 m. |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna** |
| Orlová | Poruba | Orlová | kanalizace | Výstavba gravitační kanalizace DN 250 - 300  délky cca 11 000 m a tlakové kanalizace délky 360 m. |
| Paskov | Paskov | Frýdek-Místek | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace DN 250 - 300 délky cca 7 000 m a navýšení kapacity ČOV z 2 000 EO na 4 000 EO. |
| Petrovice u Karviné | Závada | Karviná | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace v délce cca 7 300 m a ČOV pro 400 EO. |
| Řeka | - | Třinec | vodovod | Modernizace vodojemu a úpravny vody a napojení realizovaného vrtu. |
| Starý Jičín | Palačov | Nový Jičín | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace  DN 250 - 600 celkové délky 3 400 m a ČOV pro 300 EO. |
| Třinec | Oldřichovice | Třinec | kanalizace | Napojení kanalizačního řadu C stoky na hlavní kanalizační sít v délce 219,5 m. |
| Třinec | Tyra | Třinec | vodovod | Výstavba vodovodního řadu v délce 1 372,42 m a zemního vodojemu 2x10 m3. |
| Úvalno | - | Krnov | vodovod | Realizace vrtu hlubokého 70 m a jeho napojení na vodojem. |