**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna** |
| Horní Bludovice | Prostřední Bludovice | Havířov | kanalizace | Výstavba oddílné gravitační kanalizace DN 250 délky cca 931 m a výtlačné kanalizace délky cca 54 m. |
| Janovice | Janovice | Frýdlant nad Ostravicí | vodovod | Výstavba vodovodů v celkové délce cca 3 238 m ve čtyřech lokalitách. |
| Krasov | Krasov | Krnov | kanalizace | Výstavba domovních ČOV. |
| Řepiště | Řepiště | Frýdek-Místek | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 9 673 m (výtlačné a gravitační stoky) čtyř ČOV s kapacitou 50 až 200 EO. |
| Studénka | Studénka | Bílovec | vodovod | Prodloužení vodovodu DN 80 délky 735 m. |
| Štáblovice | Štáblovice | Opava | vodovod | Úprava popisů dle současného stavu. |
| Štáblovice | Štáblovice | Opava | kanalizace | Intenzifikace kořenové ČOV. |