**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |
| --- |
| 1. Změny technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování projednané s Ministerstvem zemědělství
 |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna technického řešení** |
| Bolatice | Bolatice | Kravaře | vodovod | Zkapacitnění přivaděče - výstavba vodovodu DN 150 v délce 1 380 m |
| Bolatice | Bolatice | Kravaře | kanalizace | Zkapacitnění kanalizace - výstavba kanalizačního sběrače délky 725,6 m |
| Brušperk | - | Frýdek-Místek | kanalizace | Rozšíření stávající kanalizace, 499 m  |
| Bystřice | - | Třinec | kanalizace | Navýšení kapacity ČOV |
| Čeladná | - | Frýdlant n. O. | vodovod | Výstavba prodloužení vodovodu délky 816 m pro lokalitu Velké břehy |
| Dolní Lomná | - | Jablunkov | kanalizace | Výstavba kanalizace v délce 1 764 m a ČOV pro 150 EO v lokalitě Závodí |
| Frenštát pod Radhoštěm | - | Frenštát pod Radhoštěm | vodovod | Vodovod Planiska 2. etapa v délce cca 4 173 m a prodloužení vodovodního řadu v ulici Střelniční v délce 1 056 m  |
| Frenštát pod Radhoštěm | - | Frenštát pod Radhoštěm | kanalizace | Odkanalizování lokalit Kopaná a Planiska, rekonstrukce ve větším profilu Sídliště Beskydská |
| Havířov | Prostřední Suchá | Havířov | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace – gravitační v délce 1 800 m, dále 2 ČS a dva výtlaky v celkové délce 517 m |
| Holasovice | Loděnice | Opava | kanalizace | Dostavba kanalizace v délce 1 909 m |
| Horní Domaslavice | - | Frýdek-Místek | vodovod | Zvýšení kapacity vodovodního řádu - výměna stávajícího potrubí DN 50 na DN 100 v délce cca 435 m a výměna stávajícího potrubí DN 80 na DN 100 v délce cca 250 m. |
| Horní Město | Horní Město | Rýmařov | kanalizace | Výstavba nové ČOV pro 800 EO |
| Jablunkov | - | Jablunkov | vodovod | Rozšíření stávající vodovodní sítě o 2 400 m |
| Jakartovice | Deštné | Opava | vodovod | Vybudování a napojení nového vrtu |
| Klimkovice | Hýlov | Ostrava | kanalizace | Výstavba kanalizace, která napojí místní část Hýlov na centrální část Klimkovic |
| Kunčice pod Ondřejníkem | - | Frýdlant nad Ostravicí | kanalizace | Napojení odlehlejších částí obce v rozsahu 3 700 m a navýšení kapacity ČOV z 1320 EO na 2754 EO |
| Ludgeřovice | - | Hlučín | kanalizace | Prodloužení kanalizace ve 3 lokalitách |
| Melč | - | Vítkov | vodovod | Výstavba vodovodu z Vítkova - Zálužné do Mokřinek k Domu s pečovatelskou službou na katastrálním území obce Melč v délce 1 270 m |
| Milíkov | - | Jablunkov | kanalizace | Výstavba kanalizace a ČOV v místní části Dědina v délce 8 182 m |
| Nový Jičín | Bludovice | Nový Jičín | vodovod | Vodovodní řad Záhumenní cesta pro 10 RD |
| Nový Jičín | Loučka | Nový Jičín | vodovod | Prodloužení vodovodu v oblasti ulice Císařská délky 667 m |
| Nový Jičín | Žilina | Nový Jičín | vodovod | Prodloužení vodovodu - I. etapa délky 599 m, II. etapa délky 473 m |
| Nový Jičín | Žilina | Nový Jičín | kanalizace | Odkanalizování ulice Okružní |
| Petrovice | - | Krnov | vodovod | Nový zdroj vody |
| Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | Karviná | kanalizace | Výstavba kanalizace ve 4 lokalitách a ČOV |
| Petřvald (obec) | Petřvald I | Kopřivnice | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 10 240 m a ČOV 1800 EO |
| Píšť | - | Hlučín | vodovod | Napojení vrtu HV3, rekonstrukce úpravny a vrtu HV2  |
| Razová | - | Bruntál | kanalizace | Výstavba kanalizace v délce 8 230 m a nové ČOV (původní záměr: výstavba kanalizace v délce 5 700 m a rekonstrukce ČOV) |
| Těškovice | - | Opava | kanalizace | Decentralizované čištění odpadních vod na malých čistírnách odpadních vod |
| Třinec | Guty | Třinec | vodovod | Výstavba vodovodu v místní části Záplotí délky 392 m  |
| Třinec | Konská | Třinec | vodovod | Rozšíření stávajícího vodovodního řadu o 1 672 m DN 80 |
| Třinec | Lyžbice | Třinec | vodovod | Prodloužení vodovodu na ul. Požárnické délky 410 m |
| Třinec | Oldřichovice | Třinec | kanalizace | Vybudování splaškové kanalizace v délce 569 m |
| Velké Heraltice | Velké Heraltice | Opava | kanalizace | Vybudování oddílné kanalizace v celkové délce 6,4 km a ČOV o kapacitě 950 EO  |
| Vítkov | Zálužné | Vítkov | vodovod | Výstavba vodovodu ze Zálužné do Mokřinek k Domu s pečovatelskou službou na katastrálním území obce Melč v délce 1 270 m |
| Vratimov | Horní Datyně | Ostrava | vodovod | Prodloužení vodovodu v délce 106 m |
| Vratimov | Horní Datyně | Ostrava | kanalizace | Vybudováno 5 578 m kanalizace a ČOV, návrh vybudovat ještě kanalizaci délky 14 500 m (původní záměr: výstavba kanalizace délky 13 000 m gravitační a 400 m tlakové kanalizace a ČOV 2 000 EO) |
| Vratimov | Vratimov | Ostrava | vodovod | Prodloužení vodovodu v délce cca 1000 m |
| Vratimov | Vratimov | Ostrava | kanalizace | Vybudováno 2 843 m kanalizace, návrh vybudovat ještě kanalizaci délky 2 843 m a ČOV 400 EO (původní záměr: výstavba kanalizace délky 5 500 m gravitační, 1 400 m tlakové a ČOV 360 EO) |
| Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | kanalizace | Intenzifikace ČOV zařazením třetího stupně čištění  |
| Vyšní Lhoty | - | Frýdek-Místek | vodovod | Výstavba vodovodu v lokalitě Oblesky |
| Závada | - | Hlučín | vodovod | Výstavba kanalizace; I. etapa v délce 2 000 m + ČOV pro 220 EO, II. etapa v délce 5 200 m + ČOV pro 380 EO |

|  |
| --- |
| 1. Úprava textu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací bez vlivu na technické řešení
 |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** |
| Bolatice | Borová | Kravaře | vodovod |
| Brumovice | Brumovice | Opava | kanalizace |
| Brumovice | Skrochovice | Opava | kanalizace |
| Brumovice | Úblo | Opava | kanalizace |
| Brušperk | - | Frýdek-Místek | vodovod |
| Bystřice | - | Třinec | vodovod |
| Dětmarovice | Dětmarovice | Karviná | kanalizace |
| Dětmarovice | Koukolná | Karviná | kanalizace |
| Hlučín | Bobrovníky | Hlučín | vodovod |
| Hlučín | Darkovičky | Hlučín | vodovod |
| Hlučín | Darkovičky | Hlučín | kanalizace |
| Hlučín | Hlučín | Hlučín | vodovod |
| Hlučín | Hlučín | Hlučín | kanalizace |
| Hodslavice | - | Nový Jičín | vodovod |
| Holasovice | Holasovice | Opava | kanalizace |
| Holasovice | Kamenec | Opava | kanalizace |
| Holasovice | Štemplovec | Opava | kanalizace |
| Horní Domaslavice | - | Frýdek-Místek | kanalizace |
| Hošťálkovy | Hošťálkovy | Krnov | vodovod |
| Hošťálkovy | Hošťálkovy | Krnov | kanalizace |
| Jakartovice | Hořejší Kunčice | Opava | vodovod |
| Jakartovice | Jakartovice | Opava | kanalizace |
| Kunčice pod Ondřejníkem | - | Frýdlant nad Ostravicí | vodovod |
| Oldřišov | - | Opava | kanalizace |
| Opava | Jaktař | Opava | kanalizace |
| Opava | Komárov | Opava | kanalizace |
| Opava | Komárovské Chaloupky | Opava | kanalizace |
| Opava | Kylešovice | Opava | kanalizace |
| Opava | Malé Hoštice | Opava | kanalizace |
| Opava | Milostovice | Opava | kanalizace |
| Opava | Podvihov | Opava | kanalizace |
| Opava | Suché Lazce | Opava | kanalizace |
| Opava | Vávrovice | Opava | kanalizace |
| Opava | Vlaštovičky | Opava | kanalizace |
| Opava | Zlatníky | Opava | kanalizace |
| Petrovice u Karviné | Dolní Marklovice | Karviná | kanalizace |
| Petřvald (město) | - | Orlová | kanalizace |
| Šenov | - | Ostrava | vodovod |
| Šenov | - | Ostrava | kanalizace |
| Těrlicko | Horní Těrlicko | Havířov | kanalizace |
| Těrlicko | Hradiště | Havířov | vodovod |
| Úvalno | - | Krnov | kanalizace |
| Velké Albrechtice | - | Bílovec | kanalizace |
| Velké Heraltice | Košetice | Opava | kanalizace |
| Velké Heraltice | Malé Heraltice | Opava | kanalizace |
| Velké Heraltice | Sádek | Opava | kanalizace |