# Příloha č.: 1 k materiálu č.: 8/13

# Počet stran přílohy: 1

| Seznam žádostí zařazených do 9. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací |
| --- |
| Obec | Část obce | Obec s rozšířenou působností | Vodovod nebo kanalizace | Dosavadní koncepce | Navrhovaná změna | Původní náklady v mil. Kč (přepočtené) | Navržené náklady po změně v mil. Kč |
| Hrčava | - | Jablunkov | K | Výstavba kanalizace délky 3110 m a dvou ČOV pro 150 EO | Výstavba kanalizace délky 2500 m a ČOV pro 300 EO | 19,34 | 16,05 |
| Neplachovice | - | Opava | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba splaškové kanalizace napojené na ČOV obce Holasovice | 0,00 | 30,55 |
| Nýdek | - | Třinec | K | Stávající Plán danou lokalitu neřeší. | Prodloužení kanalizace délky cca 131 m v centru obce | --- | 0,75 |
| Řepiště | - | Frýdek-Místek | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV | 0,00 | 29,14 |
| Velká Štáhle | - | Rýmařov | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba splaškové kanalizace a sedmi ČOV | 0,00 | 46,60 |